## Sheet_1
定价材料表
工程名称:绍兴市人民医院门诊3F呼吸科装修项目
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
安装
1 | 分歧器 |  | 个 | 5 | 75 | 375 | 综合价
2 | 医疗设备带安装（功能包含插座开关及氧气终端、吸引终端） |  | m | 19.34 | 870 | 16825.8 | 综合价
3 | 治疗室洗手盆 | （含水龙头、软管等附件） | 个 | 2.02 | 450 | 909 | 材料价
4 | 诊察室洗手盆 | （含水龙头、软管等附件） | 个 | 3.03 | 420 | 1272.6 | 材料价
5 | 600*600LED平板灯 | LED 42W | 套 | 22.22 | 180 | 3999.6 | 材料价
6 | 消防应急照明灯具DC24V,LED3W,非持续型 |  | 套 | 1.01 | 119 | 120.19 | 材料价
7 | 单联单控开关 |  | 只 | 10.2 | 5.89 | 60.08 | 材料价
8 | 空调开关 |  | 只 | 7.14 | 36.95 | 263.82 | 材料价
9 | 单相二三极插座 | 10A | 套 | 25.5 | 8.31 | 211.91 | 材料价
10 | 室外机，制冷量：25.2KW，制热量：28.0KW，功率：5.41KW | (含冷媒补充、信号线） | 台(套) | 1 | 33500 | 33500 | 材料价
11 | 风机盘管，制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，功率：0.068KW | (含冷媒补充、信号线） | 台 | 7 | 2366 | 16562 | 材料价
12 | 混流风机，风量：1800CMH，风压：180PA，转速：1450，N=0.25KW |  | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 材料价
13 | 成套配电箱 | KTX1 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 材料价
14 | 成套配电箱 | FX | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 材料价
合计 | [5 empty] | 80300
建设单位盖章： 编标单位盖章： 审标单位盖章：