**绍兴市人民医院药物浓度试剂采购一览表（项目编号：SXSRMYY\_SJ\_06）**

| **标段** | **评审方式** | **序号** | **目录名称** | **标本** | **标本保存要求** | **单位** | **医院采购价(元)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 联合评审（不得缺项，如缺项则整个目录作废） | A1 | 卡马西平 | 血清 玻璃采集管/EDTA钠/肝素锂/EDTA二钾 | 室温：1天；2-8℃：小于7天；零下20℃或更低温度：大于7天 | \ | \ | 适用于美国雅培i1000SR全自动发光免疫仪机型 |
| A2 | 丙戊酸钠 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA钾/EDTA钠 | 室温：2天；2-8℃：小于7天；零下20℃或更低温度：3个月 | \ | \ |
| A3 | 甲氨蝶呤 | 血清/血浆 不含分离胶血清管/肝素锂/肝素钠/EDTA二钾 | 室温：1天；2-8℃：2天；零下10℃或更低温度：大于2天 | \ | \ |
| A4 | 地高辛 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA钾 | 室温：2天；2-8℃：2天；零下20℃或更低温度：6个月 | \ | \ |
| A5 | 苯巴比妥 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA钾/EDTA钠/草酸钠 | 室温：2天；2-8℃：8天；零下20℃或更低温度：6个月 | \ | \ |
| A6 | 庆大霉素 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA二钾/EDTA钠 | 室温：1天；2-8℃： 7天；零下20℃或更低温度：大于7天 | \ | \ |
| A7 | 苯妥英 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA钾/EDTA钠/草酸钠/枸橼酸钠 | 室温：2天；2-8℃： 8天；零下20℃或更低温度：5个月 | \ | \ |
| A8 | 茶碱 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA钾/EDTA钠/草酸钠/枸橼酸钠 | 室温：2天；2-8℃： 8天 | \ | \ |
| A9 | 万古霉素 | 血清/血浆 肝素锂/肝素钠/EDTA钾/EDTA钠/草酸钠/枸橼酸钠 | 室温：3天；2-8℃： 8天；零下20℃或更低温度：3个月 | \ | \ |
| A10 | 环孢霉素 | 全血/EDTA | 2-8℃： 8天 | \ | \ |
| A11 | 雷帕霉素 | 全血/EDTA | 2-8℃： 7天；零下10℃或更低温度：大于7天 | \ | \ |
| A12 | 普乐可复 | 全血/EDTA | 2-8℃： 7天；零下10℃或更低温度：大于7天 | \ | \ |