## 填报说明
填报说明：
一、流水线概述：
全自动生化免疫流水线是一个完整的检测系统，仪器、试剂及相关耗材需配套,硬件设备具备环形四轨道，由轨道连接多台仪器，每个检测仪器根据科室发展添加可拓展端口，且无数量限制，实现样本在线装载、离心、开盖、全自动检测、加膜（盖）、在线冷藏保存、二次去膜、样本过期自动丢弃等功能,合同期内供应商应确保整条流水线正常运行。
二、检测项目调研填报
1.本表按流水线填报，每一条流水线填一张表格。表中已有内容，请勿改动。
2.收费代码、项目名称、计价单位、收费标准：表中所列项目为采购人拟在线上开展的检测项目，根据绍兴市医疗服务收费项目描述，个别项目内容可能与现行标准存在一定差异。
3.预估年检测量:指参与本次项目的三家医院年检测量之和，可能与实际存在一定偏差。
4.是否流水线上检测：是指该检测项目能否在流水线上操作；如需另配单机检测的，则填否；请在下拉式菜单中选择。
5.试剂品牌：是指该项目主要检测试剂的生产企业品牌。
6.试剂产地（国产/进口）：是指该项目主要检测试剂是国产还是进口，请在下拉式菜单中选择。
7.试剂方法学：是指该品牌检测试剂的方法学。
8.是否原装试剂：
如该检测项目有原装配套试剂的，则必须填报原装试剂；
如该检测项目无原装配套试剂的，可用其他品牌试剂替代；
如该检测项目无法提供的，则此项无需填写；
原装配套试剂的覆盖率以及检测项目的覆盖率，将作为本次项目的重要指标；
在下拉式菜单中选择。
9.仪器品牌型号：是指完成该检测项目的仪器品牌以及型号，生化分析仪和免疫分析仪需同一品牌。
10.市场供应价格（应与计价单位对应）：包含完成该检测项目所需的设备、试剂、耗材、质控、软件、维修养护、技术支持等与检验有关的一切费用。线上检测项目，采购人将按检测结果支付费用，不再支付其他任何费用。
11.厂家授权期限是否能涵盖5年：是指厂家对该项目的授权期限是否能涵盖合同周期；现有授权期限无法覆盖的，可让厂家出具授权期限覆盖承诺书，在下拉式菜单中选择。
12.三甲医院业绩数量：是指该项目在三甲医院流水线上运行的医院数量。
13.已配合完成15189认证机构数量：是指该品牌检测试剂和设备已配合检验机构完成15189认证的机构数量。
14.是否在室间质评中有单独分组：是指该项目的检测试剂，在国家卫健委临检中心和省卫健委临检中心的室间质评中是否有单独分组，在下拉式菜单中选择。
三、配套设备调研填报
1.流水线模块：是指组成全自动生化免疫流水线的必要模块，如有其他模块可自行添加。
2.备注说明：是指对流水线模块的简要说明。
3.单条流水线需求：是指本次项目单条流水线的基本要求，各投标企业必须满足。
4.提供能满足需求的设备配置清单（包括设备型号，设备数量，单台设备测试速度等）：是指为满足单条流水线各模块参数所提供的设备清单。
四、配套服务
1.服务内容:是指本次项目配套服务的基本内容。
2.备注说明：是指对配套服务内容的简要说明。
3.服务要求：是指本次项目配套服务的具体要求，各投标企业必须满足，其中人员要求为三家医院人员要求之和。
4.是否满足：是指能否满足服务要求，在下拉式菜单中选择。
5.无法满足理由：是指对无法满足的配套服务项目给出理由，并提供其他解决方案。
五、其他
1.本表需递交Excel版及加盖公章扫描版发送至项目邮箱 SXSJLHCG@163.com。
2.本表递交截止时间为2022年7月31日。

## 检测项目调研表
绍兴市市级医院检验流水线及配套服务联合招标采购市场调研表（检测项目）
供应商名称： （加盖公章） | [5 empty] | 联系人1： 联系人2： 联系方式： 联系方式：
序号 | 收费代码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 预估年检测量 | 是否流水线上检测 | 试剂品牌 | 试剂产地 （国产/进口） | 试剂方法学 | 是否原装试剂 | 仪器品牌型号 | 市场供应价格（根据计价单位进行报价，价格包含配套设备及服务） | 厂家授权期限是否能涵盖5年 | 三甲医院业绩数量 | 已配合完成15189认证机构数量 | 是否在室间质评中有单独分组
1 | 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 168400 | [11 empty] | 是 | 国产
2 | 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 168400 | [11 empty] | 否 | 进口
3 | 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | 30500
4 | 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 | 65300
5 | 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 18 | 100
6 | 25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | 36400
7 | 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | 29100
8 | 25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | 119700
9 | 25030200700 | 血清唾液酸测定 | 项 | 8 | 27100
10 | 25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.2 | 102300
11 | 25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 103300
12 | 25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 99200
13 | 25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 99200
14 | 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8 | 82400
15 | 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8 | 82400
16 | 25030301200 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 13.5 | 4500
17 | 25030301300 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.5 | 19000
18 | 25030400101 | 钾测定 | 项 | 5 | 92300
19 | 25030400201 | 钠测定 | 项 | 5 | 92300
20 | 25030400301 | 氯测定 | 项 | 5 | 92400
21 | 25030400401 | 钙测定 | 项 | 5 | 89000
22 | 25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 84500
23 | 25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 | 84500
24 | 25030400800 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 | 39000
25 | 25030500100 | 血清总胆红素测定 | 项 | 2.8 | 168000
26 | 25030500200 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 2.8 | 168000
27 | 25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 | 126700
28 | 25030500700 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 2.8 | 167500
29 | 25030500800 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 168300
30 | 25030500900 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3 | 168300
31 | 25030501100 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3 | 168700
32 | 25030501400 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6 | 79700
33 | 25030501600 | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | 2.7 | 24500
34 | 25030501700 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 9 | 25000
35 | 25030501800 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36 | 24500
36 | 25030501900 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 36 | 500
37 | 25030502000 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 36 | 500
38 | 25030502100 | 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 36 | 19700
39 | 25030502200 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 36 | 500
40 | 25030502300 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 9 | 79100
41 | 25030502400 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 9 | 24500
42 | 25030502401 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 | 项 | 9 | 36100
43 | 25030600100 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6 | 64700
44 | 25030600200 | 血清肌酸激酶－MB同工酶活性测定 | 项 | 10.8 | 63700
45 | 25030600500 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8 | 86500
46 | 25030600700 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 2 | 46400
47 | 25030600900 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 90 | 17300
48 | 25030601000 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 20 | 5700
49 | 25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48 | 98500
50 | 25030690200 | B型纳尿肽定量测定（BNP） | 项 | 120 | 18900
51 | 25030700102 | 尿素氮测定 | 项 | 4 | 142000
52 | 25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4.2 | 142000
53 | 25030700500 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.2 | 142000
54 | 25030700600 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 9 | 400
55 | 25030700800 | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 18 | 100
56 | 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 33 | 90000
57 | 25030702900 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 项 | 40 | 2000
58 | 25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8 | 43300
59 | 25030800600 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 13.5 | 24500
60 | 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 | 3200
61 | 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 38 | 33200
62 | 25030900400 | 血清维生素测定（每种维生素） | 种 | 34 | 9900
63 | 25031000100 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 | 77200
64 | 25031000200 | 血清泌乳素测定 | 项 | 32 | 41600
65 | 25031000400 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 | 37000
66 | 25031000500 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32 | 42900
67 | 25031000800 | 降钙素测定 | 项 | 38 | 4100
68 | 25031000802 | 降钙素原测定 | 项 | 90 | 10000
69 | 25031001000 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25 | 72700
70 | 25031001100 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25 | 72700
71 | 25031001300 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25 | 73700
72 | 25031001400 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25 | 73700
73 | 25031001600 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 25 | 300
74 | 25031001700 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25 | 100
75 | 25031001800 | 血浆皮质醇测定 | 项 | 25 | 5100
76 | 25031002200 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 项 | 25 | 20800
77 | 25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25 | 33000
78 | 25031003600 | 雌二醇测定 | 项 | 32 | 66100
79 | 25031003700 | 孕酮测定 | 项 | 32 | 63300
80 | 25031003800 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 40 | 54500
81 | 25031003900 | 血清胰岛素测定 | 项 | 20 | 14600
82 | 25031004100 | 血清C肽测定 | 项 | 34 | 13800
83 | 25040101800 | B因子测定 | 项 | 20.0704 | 4500
84 | 25040102004 | 补体C3测定 | 项 | 10 | 10900
85 | 25040102005 | 补体C4测定 | 项 | 10 | 10900
86 | 25040102011 | 补体C1q测定 | 项 | 10 | 2500
87 | 25040102300 | 免疫球蛋白IgA定量测定 | 项 | 10 | 6300
88 | 25040102301 | 免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10 | 6300
89 | 25040102302 | 免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10 | 3800
90 | 25040102600 | 纤维结合蛋白测定(Fn) | 项 | 15 | 36100
91 | 25040102700 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC，λ-LC) | 项 | 25 | 100
92 | 25040102800 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 25 | 4500
93 | 25040201700 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 30 | 51200
94 | 25040201701 | 甲状腺球蛋白测定 | 项 | 30 | 7400
95 | 25040201703 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 项 | 30 | 51200
96 | 25040203500 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12 | 24300
97 | 25040204100 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 60 | 2500
98 | 25040300400 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15 | 49200
99 | 25040300500 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 15 | 49100
100 | 25040300600 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | 15 | 49100
101 | 25040300700 | 乙肝e抗体测定 | 项 | 15 | 49100
102 | 25040300900 | 乙肝核心抗体测定 | 项 | 15 | 49100
103 | 25040301000 | 乙肝核心IgM抗体测定 | 项 | 15 | 42600
104 | 25040304300 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 | 24300
105 | 25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35 | 37900
106 | 25040400200 | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25 | 37500
107 | 25040400500 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 | 11500
108 | 25040400600 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 | 10600
109 | 25040400900 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40 | 6500
110 | 25040401000 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 | 21900
111 | 25040401102 | 糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40 | 3300
112 | 25040401103 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40 | 32100
113 | 25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40 | 25100
114 | 25040401106 | 糖类抗原CA24-2测定 | 项 | 40 | 3300
115 | 25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40 | 36000
116 | 25040401108 | 糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40 | 6500
117 | 25040401200 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40 | 28400
118 | 25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 20 | 9900

## 配套设备调研表
绍兴市市级医院检验流水线及配套服务联合招标采购市场调研表（配套设备）
供应商名称： （加盖公章） |  |  | 联系人1： 联系人2： 联系方式： 联系方式：
序号 | 流水线模块 | 备注说明 | 单条流水线需求 | 提供能满足需求的设备配置清单 （包括设备型号，设备数量，单台设备测试速度等）
1 | 标本进出样模块 | 上/下样本速度等 | ≥900管/小时
2 | 离心模块 | 离心速度，处理能力等 | ≥300管/小时
3 | 开盖模块 | 开盖方式，开盖速度等 | ≥1200管/小时
4 | 免疫分析仪 | 总检测速度等 | ≥1200T/小时
5 | 生化分析仪 | 总检测速度等 | ≥8000T/小时
6 | 封膜模块 | 封膜速度等 | ≥800管/小时
7 | 在线冰箱 | 存储量，过期样本自动丢弃功能等 | ≥15000管
8 | 轨道 | 传输能力、单双向等 | 环形四轨道、全程单管运输、轨道无需电机驱动，≥5000管/小时
9 | 纯水仪 | 主要性能要求 | ≥400L/小时
10 | 不间断电源 | 主要性能要求 | ≥60K
11 | 空气压缩机 | 主要性能要求 | 无需空压机
12 | 液晶显示屏 | 主要性能要求 | 根据场地提供
13 | 样本缓存模块要求 | 主要性能要求 | 线上样本独立缓存空间，用于优化在轨样本流程，具有自定义缓冲时间功能，支持暂存未出结果及已出结果的样本，必要时可自动回到仪器进行复查等操作
14 | 样本识别功能 | 主要性能要求 | 样本识别技术采用RFID技术或NFC（近场通讯）技术
15 | 二次去盖/去膜 | 主要性能要求 | ≥250管/小时
16 | 流水线为最新型号要求 | 主要性能要求 | 流水线型号为各厂家最新上市，上市时间≤5年
17 | 扩展功能 | 主要性能要求 | 所有在线模块都有扩展功能，能根据科室发展添加，且无数量限制
（如有其他模块自行添加）

## 配套服务调研表
绍兴市市级医院检验流水线及配套服务联合招标采购市场调研表（配套服务）
供应商名称： （加盖公章） |  |  | 联系人1： 联系人2： 联系方式： 联系方式：
序号 | 服务内容 | 备注说明 | 服务要求 | 是否满足 | 无法满足理由
1 | 人员要求 | 如驻守工程师、实验室人员等 | 绍兴市区配备售后服务团队≥5人，另需配备驻守院内技术人员≥11人（含1名工程师）。
2 | 实验室要求 | 如布局合理，免费安装等 | 根据采购人实验室要求进行提前设计、合理布局、免费安装
3 | 操作培训 |  | 根据实验室需求开展培训工作，新入职人员可前往公司进行短期培训，包括操作流程，仪器设备的保养维护，简单故障处理等
4 | 定期维保 |  | 根据检测数量，检测频次开展定期维护，按仪器说明书更换必要耗材，并开展性能验证。 请说明主要仪器配件如吸样针、清洗针、小电机（泵）等的更换频率，如多少时间或多少测试更换。
5 | 配套耗材 | 定标/校准/质控等 | 由供应商承担包括配套耗材、定标、校准、质控等与检验有关的一切费用
6 | 设备验收 |  | 按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行
（如有其他服务自行添加）