## 需求目录
需求目录
项目名称 | 目录名称 | 方法学 | 2年用量（ml/T/) | 最小计量单位（ml/T/) | 最小计量单位上限价（元） | 技术要求
01手工免疫项目 | 梅毒非特异性抗体检测 | 凝集法 | 22680 | T | 0.375 | 梅毒TPPA：方法学为凝集法，需进口试剂；梅毒非特异性抗体检测原理：甲苯胺红不加热血清试验（TRUST）
| TPPA | 凝集法 | 2214 | T | 6
| 肥达氏 | // | 24 | ml | 2.65
| 轮状病毒抗原检测试剂盒 | 免疫层析法 | 1125 | T | 6.29
| HBsAg测试条 | 免疫层析法 | 8328 | T | 1.54
02凝聚胺介质试剂 | 凝聚胺介质试剂 | // | 44000 | T | 1.2 | 1、准确度:抗体和标准红细胞反应结果阴、阳性和凝集强度一致；2、检测限度：等比稀释到9支管后，结果符合的管子不少于7支；3、重复性：同一批试剂等比稀释梯度二组间的阳性管数差值小于2支；4、有效期：≥2年
03抗D(IgM+IgG)血型定型试剂 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂 | // | 1600 | ML | 9.5 | 1、原装进口产品，可同时检测IgM和IgG；2、有效期：≥3年；3、准确度:抗D和标准红细胞反应结果阴、阳性和凝集强度一致；4、检测限度：等比稀释后，结果阴、阳性一致；5、重复性：同一批试剂等比稀释后，结果阴、阳性一致
04染色液等 | 苏丹黑B染色液（SBB） | // | 1800 | ML | 1.16 | //
| 瑞氏-姬姆萨染色液（含磷酸盐缓冲液PH6.8) |  | 54000 | ML | 0.18
| 瑞氏-姬姆萨染色液（≥5000ml/盒） |  | 300000 | ML | 0.19
| 瑞氏-姬姆萨染色液（磷酸盐缓冲液PH6.8)（≥5000ml/盒） |  | 3300 | ML | 2
| 印度墨汁 |  | 60 | ML | 12
| 卡泊芬净药敏条 |  | 150 | T | 15
| 利奈唑胺药敏条 |  | 150 | T | 15
| 头孢他啶药敏条 |  | 150 | T | 15
| 青霉素药敏条 |  | 390 | T | 15
| 头孢哌酮舒巴坦药敏 |  | 150 | T | 15
| 美罗培南药敏条 |  | 150 | T | 15
| 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液 |  | 300 | T | 8.74
| а-丁酸萘酚酯酶染色液 |  | 150 | T | 19.55
| 过氧化物酶染色液 |  | 60 | T | 13.11
| 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染液 |  | 150 | T | 19.55
| 酸性а-醋酸萘酚酯酶染液 |  | 150 | T | 19.55
| 酸性磷酸酶染色液 |  | 45 | T | 31.28
| 糖原染色液 |  | 15 | T | 21.16
| 铁染色液 |  | 300 | T | 8.74
| 革兰氏染液 |  | 214287 | ML | 0.21
| 抗酸染色液 |  | 107142 | ML | 0.21
| 姬姆萨染色液（骨髓染色体R显带专用） |  | 14400 | ML | 2
| 六胺银染液 |  | 60 | T | 13.5
| 免疫荧光显示试剂 |  | 3000 | T | 24.8
05早早孕快速检测试剂 | 早早孕快速检测试剂 | 免疫层析法 | 30000 | T | 0.4 | //
06质控品、校准品1 | 多项目尿液化学分析控制品 | // | 7200 | ML | 1.5 | //
| 非定值血气及电解质质控品 | // | 204 | ML | 10.8
| 红细胞沉降速率质控物 | // | 1728 | ML | 55
| 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | // | 720 | ML | 109.5
07质控品、校准品2 | (抗HAV-IgM)甲肝IgM抗体(液体)质控品 | // | 150 | ML | 47 | //
| (抗HEV-IgM)戊肝IgM抗体血清(液体)质控品 | // | 150 | ML | 96
| 抗-TP（特异）质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| 抗-TP（非特异）质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| 抗-HCV质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| 抗-HIV-I质控（ELISA) | // | 40 | ML | 83
| HBSAg质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| 抗-HBS质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| HBeAg质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| 抗-HBe质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| 抗-HBC质控品（ELISA) | // | 10 | ML | 47
| HIV P24Ag（四代艾滋）质控品（ELISA) | // | 200 | ML | 83
| HBSAg质控品(免疫发光定量法) | // | 500 | ML | 47
| 抗-HBS质控品(免疫发光定量法) | // | 500 | ML | 47
| HBeAg质控品(免疫发光定量法) | // | 500 | ML | 47
| 抗-HBe质控品(免疫发光定量法) | // | 500 | ML | 47
| 抗-HBC质控品(免疫发光定量法) | // | 500 | ML | 47
| 抗-HCV质控品(免疫发光定量法) | // | 200 | ML | 47
| 抗-HIV-I质控品(免疫发光定量法) | // | 200 | ML | 83
| 抗-TP质控品(免疫发光定量法) | // | 200 | ML | 47
| 抗核抗体谱系列质控品 | // | 10000 | ul | 2.34
| 自身免疫性肝病相关抗体谱系列质控品（ELISA/IIF） | // | 10000 | ul | 3.34
| 类风湿关节炎相关抗体谱系列质控品（免疫发光） | // | 200 | ul | 3
| 抗核抗体均质型质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 2.58
| 抗核抗体核仁型质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 2.58
| 抗核抗体着丝点型质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 2.58
| 抗核抗体颗粒型质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 2.58
| 抗双链DNA抗体质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 3.6
| 抗SSA抗体质控品（BLOT/ELISA） | // | 200 | ul | 4.71
| 抗SSB抗体质控品（BLOT/ELISA） | // | 200 | ul | 4.71
| 抗Jo-1抗体质控品（BLOT/ELISA） | // | 200 | ul | 5.32
| 抗Scl-70抗体质控品（BLOT/ELISA） | // | 200 | ul | 5.32
| 抗U1-snRNP抗体质控品（BLOT/ELISA） | // | 200 | ul | 4.71
| 抗SmD1抗体质控品（BLOT/ELISA） | // | 200 | ul | 4.71
| 抗中性粒细胞胞浆抗体核周型质控品（IIF ） | // | 10000 | ul | 3.6
| 抗线粒体M2抗体质控品（ELISA） | // | 200 | ul | 3.6
| 抗线粒体抗体质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 2.58
| 抗平滑肌抗体质控品（IIF ） | // | 200 | ul | 2.58
| 类风湿因子IgA质控品（ELISA） | // | 200 | ul | 3.6
| 类风湿因子IgG质控品（ELISA） | // | 200 | ul | 3.6
| 类风湿因子IgM质控品（ELISA） | // | 200 | ul | 3.13
| 抗核抗体谱阴性质控品（IIF/BLOT/ELISA） | // | 20000 | ul | 2.28
| 抗中性粒细胞胞浆抗体谱阴性质控品（IIF/ELISA） | // | 10000 | ul | 1.52
| 自身免疫性肝病相关抗体谱阴性质控品（IIF/ELISA） | // | 200 | ul | 1.52
备注：投标产品同时需满足其他要求中所列条款。