## Sheet1
标段三-标段七：分子类病理试剂及耗材采购一览表
标段 | 分项目录序号 | 质量层次 | 目录名称 | 单位 | 限价（元） | 要求 | 备注
标段三 | 1 | 无 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 1099 | 1.产品全部拥有注册证； 2.采用双环探针； 3.强阳性Ct值低于26； 4.所有试剂均已在病理科做过预实验，且结果可靠； 5.同时有EGFR,KRAS,BRAF,NRAS,ALK+ROS1几个在用试剂； 6.可用于临床伴随诊断 7.投标时需包含核酸（DNA、RNA、循环DNA）提取试剂、一次性使用真空采血管 | 联合评审，缺一不可
| 2 | 无 | 人类KRAS基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）(12种突变) | 人份 | 915
| 3 | 无 | 人类NRAS基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 915
| 4 | 无 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 215
| 5 | 无 | 人类ALK基因融合和ROS1基因融合联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 1830
标段四 | 1 | 无 | 地高辛染色液EBER-50（原名称：组织细胞原位显示试剂EBER-50） | ml | 1196 |  | 联合评审，缺一不可
| 2 | 无 | 地高辛染色液HPV高危-50（原名称：组织细胞原位显示试剂HPV高危-50） | ml | 1196
| 3 | 无 | 地高辛染色液HPV低危-50（原名称：组织细胞原位显示试剂HPV低危-50） | ml | 1196
标段五 | 1 | 进口 | 乳腺癌HER-2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 测试 | 1322.75 | 1.产品拥有第三类注册证 2.探针片段长度不低于200kb； 3.可用于临床伴随诊断； 4.已在病理科做过预实验，且结果可靠； 5.同时有HER-2与ALK FISH两个试剂 | 联合评审，缺一不可
| 2 | 进口 | ALK基因重组检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 测试 | 1425
标段六 | 1 | 无 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 测试
标段七 | 1 | 无 | 幽门螺杆菌染色液(生物电荷法） | 测试