## 无抬头
内镜中心定价材料表
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 参考品牌 | 备注
1 | DC12V集中开关电源200W |  | 套 | 1 | 200 | 200 |  | 综合价
2 | 医疗设备带安装（功能包含插座开关及氧气终端、吸引终端等） |  | m | 15.12 | 870 | 13154.4 |  | 综合价
3 | 600*600LED平板灯 | 40W | 套 | 20.2 | 165 | 3333 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
4 | 消防应急安全出口标志灯 |  | 套 | 2.02 | 95.58 | 193.0716 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
5 | 消防应急疏散指示标志灯 |  | 套 | 3.03 | 95.58 | 289.6074 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
6 | 筒灯 | 10W | 套 | 14.14 | 39.82 | 563.0548 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
7 | 全热交换器xf-500 Q=500m³/h P=80PA N=0.19KW其余参数详见图纸（含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、送风口、回风口、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、变频控制柜、穿墙套管等安装及调试） |  | 台(套) | 1 | 3217.7 | 3217.7 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
8 | 室外机 SWJ-450(16)W QL=45.0KW QR=50.0KW N=12.09KW其余参数详见图纸（含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、送风口、回风口、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、变频控制柜、穿墙套管等安装及调试） |  | 台(套) | 1 | 33117.7 | 33117.7 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
9 | 16口交换机（安防） |  | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 华为、海康威视、大华 | 除税材料价
10 | 24口接入层交换机（内网） |  | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 华为、海康威视、大华 | 除税材料价
11 | 24口接入层交换机（外网） |  | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 华为、海康威视、大华 | 除税材料价
12 | 无线AP |  | 台 | 1 | 600 | 600 | 华为、TP-LINK、锐捷 | 除税材料价
13 | 400W彩色半球摄像机 |  | 台 | 5 | 400 | 2000 | 华为、海康威视、大华 | 除税材料价
14 | 室内机标准静压风管式（常规型）SNJ-5.5KW QL=5.6KW QR=6.3KW N=0.07KW其余参数详见图纸（含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、送风口、回风口、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、变频控制柜、穿墙套管等安装及调试） |  | 台 | 8 | 3686.73 | 29493.84 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
15 | 24口六类模块化配线架 |  | 架 | 2 | 673 | 1346 | 华为、海康威视、大华 | 除税材料价
16 | 内镜中心配电总箱NJAL |  | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 环宇、正泰、德力西 | 除税材料价
17 | 出入门按钮 |  | 台 | 4 | 25 | 100 | 华为、海康威视、大华、立方 | 除税材料价
18 | 双门磁力锁 |  | 台 | 3 | 300 | 900 | 华为、海康威视、大华、立方 | 除税材料价
19 | 磁力锁 |  | 台 | 1 | 250 | 250 | 华为、海康威视、大华、立方 | 除税材料价
20 | 门禁一体机（含控制器及读卡器） |  | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 华为、海康威视、大华、立方 | 除税材料价
21 | LED线性灯 | 8W/M | m | 20.52 | 25 | 513 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
合计 | [5 empty] | 103471.3738
“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用； 上述定价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。
| 建设单位盖章 |  | 编标单位盖章 |  |  |  | 审标单位盖章