标底编制说明

- 工程名称：绍兴市人民医院口腔科生活用房改造项目

- 编制范围及内容：绍兴市人民医院口腔科生活用房改造项目，主要内容为生活用房新建室内装修，具体详见施工图。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

- 1、根据业主提供的由福建凯筑工程设计集团有限公司设计的《绍兴市人民医院口腔科生活用房改造项目》施工图进行编制。

（二）定额套用：

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）版》；《浙江省安装工程预算定额（2018）版》；《浙江省建筑与装饰工程预算定额（2018）版》《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》及有关补充定额、文件编制。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中单独装修工程、安装工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润按单独装修工程以中值计取。

2、施工组织措施费中安全文明施工费按非市区工程中限计取【绍市建设办（2022）31号】，其余施工组织措施费率不计取。

3、税金按增值税9%计取【浙建建发（2019）92号文件】。

4、农民工工伤保险费已包含在标底报价内，由承包人按规定负责办理相关手续。中标单位需按绍政办发【2007】100号文件规定缴纳，并提供缴纳凭证，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

5、根据绍市建设办【2022】31号文及浙建建发【2022】37号文，安全生产责任保险费、疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标底报价内，中标单位施工时必须按有关文件规定进行办理，并提供缴纳凭证，未缴纳的或未提供凭证的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按照《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第8期、近期《浙江造价信息》及市场调查确定。本工程水泥按袋装，该口径结算时不做调整。

2、人工单价：人工单价按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第8期人工市场信息价补差。差价部分只计取税金。

3、“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

8（六）标底编制的具体口径：

- A、共性工程

- 本工程所用砂浆标底均按现拌砂浆计入，若经甲方签证实际采用干混砂浆，在结算时，价差按定额有关规定调整。实际施工时，砂浆必须符合有关规定要求。

- 本工程临时施工围挡费用已包括在安全文明施工费中，费用不再重复计取，施工单位需按业主要求在有关出入口及道路处增设临时施工围挡。

- 装修部分

- 经设计确认，钢梁油漆做法如下：环氧富锌底漆一道，涂层厚度为60μm，环氧云铁中间漆一道，涂层厚度为60μm     ；聚氨酯面漆一道，涂层厚度为 80μm

- 衣柜工程量按正立面投影面积计入。

- 地面找平层做法：建筑材料做法表与室内装饰做法不一致，按建筑材料做法计入。

- 安装部分

1、本工程包含电气系统、给排水系统。

2、本工程电气系统电源从就近配电总箱引来，工程量暂按70米计入，结算按实。

3、本工程给水系统就近接入。

4、本工程排水系统接就近废水管道。

5、本工程雨水管接就近雨水管道。

6、不详之处，详见标底报价书及清单。

四、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

附：定价材料表

华诚工程咨询集团有限公司

2022年9月15日