## 无抬头
绍兴市人民医院门诊四楼教学场所扩建项目工程定价材料表
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 参考品牌 | 备注
1 | 600*600LED平板灯24W |  | 套 | 4.04 | 165 | 666.6 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
2 | 筒灯12W |  | 套 | 65.65 | 60 | 3939 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
3 | 四出风空调，制冷量12KW，制热量14KW(含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、穿墙套管等安装及调试) |  | 台(套) | 4 | 8318.58 | 33274.34 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
4 | 风管式内机，制冷量11.2KW，制热量12.5KW(含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、穿墙套管等安装及调试) |  | 台 | 1 | 5091.15 | 5091.15 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
5 | 风管式内机，制冷量12.5KW，制热量14KW(含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、穿墙套管等安装及调试) |  | 台 | 2 | 5362.83 | 10725.66 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
6 | 风管式外机，制冷量33.5KW，制热量37.5KW(含铜管、冷凝水管UPVC及其保温、冷媒R410A、分歧器、线控器、吊支架、信号线、线控线、穿墙套管等安装及调试) |  | 台 | 1 | 25617.7 | 25617.7 | 美的、格力、海信 | 除税材料价
7 | 配电箱MX1 |  | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 环宇、正泰、德力西 | 除税材料价
8 | LED线性灯8W/M(含变压器) |  | m | 113.6 | 60 | 6816 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
9 | LED灯带8W/M(含变压器) |  | m | 12.48 | 25 | 312 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
10 | 透光灯膜内LED灯带8W/M(含变压器) |  | m | 17.3 | 25 | 432.5 | 三雄极光、雷士、阳光 | 除税材料价
合计 | [5 empty] | 89374.95
“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用； 上述定价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。
| 建设单位盖章 |  | 编标单位盖章 |  |  |  | 审标单位盖章