## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:绍兴市人民医院云诊室改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 279970 |  | 5301.88 | 13760.28 | 23116.76
1.1 | 建筑 | 190807 |  | 4385.67 | 10325.35 | 15754.67
1.2 | 安装 | 89163 |  | 916.21 | 3434.93 | 7362.09
合计 |  | 279970 |  | 5301.88 | 13760.28 | 23116.76

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 158514.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39010.84
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6212.54
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1826.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1040.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 4385.67 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 4385.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 10325.35
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 15754.67
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 190807

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 400
1 | 01B001 | 窗改门 | 靠通道侧C2125窗拆除后扩大为M1830门洞，包含拆除原墙体，窗洞修补扩大材料、人工等一切费用 | 项 | 1 | 400 | 400
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 11728.31 | 2894.15 | 61.86
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 窗封堵：蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.26 | 366.68 | 462.02 | 112.29 | 2.52
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5 2.聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 | m3 | 29.67 | 379.72 | 11266.29 | 2781.86 | 59.34
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1402.85 | 260.44 | 3.89
4 | 010507007001 | 其他构件 | C25非泵送混凝土钢柱基础 | m3 | 0.05 | 711.06 | 35.55 | 8.75 | 0.03
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.98 | 605.33 | 593.22 | 107.9 | 0.58
6 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.37 | 669.15 | 247.59 | 58.64 | 0.22
7 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.21 | 605.33 | 127.12 | 23.12 | 0.12
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400φ12 | t | 0.010 | 4485.64 | 44.86 | 5.27 | 0.62
本页小计 | [6 empty] | 13176.65 | 3097.83 | 63.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400φ8 | t | 0.045 | 4762.37 | 214.31 | 27.54 | 1.01
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400φ6 | t | 0.024 | 5841.54 | 140.2 | 29.22 | 1.31
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 31816.09 | 9137.41 | 1247.75
11 | 010603001001 | 实腹钢柱 | H200*100*5.5*8钢柱： 1.钢构件喷砂除锈 2.钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢 3.住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 4.刷水性无机富锌底漆二道 5.环氧云铁中间漆二道 6.聚酯漆二道 | t | 0.535 | 10901.55 | 5832.33 | 1641.9 | 282.14
12 | 010604001001 | 钢梁 | H200*100*5.5*8钢梁： 1.钢构件喷砂除锈 2.钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢 3.住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 4.刷水性无机富锌底漆二道 5.环氧云铁中间漆二道 6.聚酯漆二道 | t | 1.244 | 9284.76 | 11550.24 | 3125.26 | 659.52
本页小计 | [6 empty] | 17737.08 | 4823.92 | 943.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010606002001 | 钢檩条 | C140x50x20x2.0钢檩条： 1.钢构件喷砂除锈 2.其他钢构件现场制作 3.厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装`型钢混凝土组合结构中钢构件安装 4.金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件 5.环氧云铁中间漆一道 6.金属面刷聚酯漆 ~二遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件^高级聚酯漆稀释剂 | t | 0.321 | 8859.55 | 2843.92 | 681.04 | 159.54
14 | 010606013001 | 零星钢构件 | 柱脚底板、侧板、梁侧底板、侧板、螺栓垫片： 1.钢构件喷砂除锈 2.其他钢构件现场制作 3.厂（库）房钢结构 零星钢构件安装 4.刷水性无机富锌底漆二道 5.环氧云铁中间漆二道 6.聚酯漆二道 | t | 0.256 | 8884.41 | 2274.41 | 568.82 | 127.29
15 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 钢柱表面防火涂料： 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限3(h)`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 20.59 | 111.23 | 2290.23 | 816.19
16 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 钢梁表面防火涂料： 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2(h)`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 78.54 | 78.49 | 6164.6 | 2179.49
本页小计 | [6 empty] | 13573.16 | 4245.54 | 286.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 零星钢构件表面防火涂料： 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h)`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 4.17 | 62.12 | 259.04 | 90.91
18 | 01B002 | 化学螺栓 | M20化学螺栓 | 套 | 48 | 10 | 480
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.012 | 10109.87 | 121.32 | 33.8 | 19.26
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 26306.25 | 1718.26
20 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.隔热断桥铝合金平开门安装，55系列 6mm钢化中空玻璃 | m2 | 7.92 | 604.16 | 4784.95 | 194.04
21 | 010801002001 | 木质门带套 | M0921： 1.成品套装木门（含油漆、配套门套及小五金）安装 单扇门 2.单开执手锁安装 3.门吸安装 4.门合页安装 | 樘 | 6 | 1415.82 | 8494.92 | 984.48
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金推拉窗安装，85系列1.4厚 6mm钢化玻璃 | m2 | 20.25 | 479.09 | 9701.57 | 405.2
23 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金固定窗安装，85系列1.4厚 6mm钢化玻璃 | m2 | 8.10 | 410.47 | 3324.81 | 134.54
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 15401.64 | 2397.84 | 97.41
24 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.50厚夹芯板 2.镀锌C型钢檩条（另列） | m2 | 91.04 | 116.65 | 10619.82 | 1782.56 | 97.41
本页小计 | [6 empty] | 37786.43 | 3625.53 | 116.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.屋面δ1.5厚不锈钢板沿沟 | m2 | 6.71 | 342.94 | 2301.13 | 160.7
26 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.屋面彩钢板泛水~δ0.5 | m2 | 9.00 | 36.95 | 332.55 | 93.24
27 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝,做法参2006浙J55,2/54,含止水带、阻火带等材料、制作安装、人工等一切费用 | m | 6.11 | 104.48 | 638.37 | 106.31
28 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 墙面变形缝,做法参2006浙J55,2/37,含止水带等材料、制作安装、人工等一切费用 | m | 8.10 | 107.58 | 871.4 | 148.72
29 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 地面变形缝,做法参2006浙J55,2/8,含止水带、阻火带等材料、制作安装、人工等一切费用 | m | 6.11 | 104.48 | 638.37 | 106.31
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 20775.91 | 5792.67 | 65.16
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.细石混凝土找平层^非泵送商品细石混凝土 C25~厚50mm 2.100厚压实碎石 | m2 | 90.00 | 69.91 | 6291.9 | 1769.4 | 14.4
31 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.10厚1:2水泥砂浆面，高150 2.15厚1:3水泥砂浆底，高150 3.刷素水泥浆一道，掺6%水重107胶 | m2 | 6.08 | 61.34 | 372.95 | 249.83 | 4.32
32 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.12厚600*600玻化砖楼地面 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 81.48 | 152.19 | 12400.44 | 3020.46 | 46.44
33 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50mm高金属面层成品踢脚线 卡扣式（含金属面层及卡件基层） | m | 70.57 | 24.24 | 1710.62 | 752.98
本页小计 | [6 empty] | 25557.73 | 6407.95 | 65.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 29213.57 | 10698.35 | 139.65
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.12厚1:3水泥砂浆打底 | m2 | 106.54 | 29.41 | 3133.34 | 1906 | 62.86
35 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.5厚聚合物防水抗裂砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布） 2.3厚界面砂浆一道 3.20厚石灰水泥砂浆 | m2 | 106.65 | 78.42 | 8363.49 | 4673.4 | 76.79
36 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 2.干铺岩棉板 厚度50mm 3.墙面石膏板基层δ12 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 67.28 | 115.19 | 7749.98 | 2455.72
37 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.铝合金框玻璃隔断~δ12钢化玻璃 | m2 | 38.20 | 260.91 | 9966.76 | 1663.23
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 9313.79 | 2290.49
38 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.天棚硅酸钙板面层 搁放在U形龙骨上 2.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | m2 | 77.46 | 120.24 | 9313.79 | 2290.49
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 11786.19 | 6013.03
39 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3 | m2 | 107.68 | 35.2 | 3790.34 | 1814.41
本页小计 | [6 empty] | 42317.7 | 14803.25 | 139.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3 | m2 | 98.86 | 37.77 | 3733.94 | 1835.83
41 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 丙烯酸涂料 | m2 | 111.19 | 38.33 | 4261.91 | 2362.79
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 369.43 | 112.9
42 | 031001006001 | 塑料管 | 檐沟处φ110UPVC排水管 | m | 8.40 | 43.98 | 369.43 | 112.9
本页小计 | [6 empty] | 8365.28 | 4311.52
合计 | [6 empty] | 158514.03 | 41315.54 | 1615.72

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  |  |  | 1002.82 | 630.54 | 61.21
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 90.00 | 4.61 | 414.9 | 216.9 | 27.9
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 77.46 | 7.59 | 587.92 | 413.64 | 33.31
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  |  |  | 824.05 | 452.13 | 12.37
3 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 0.96 | 67.73 | 65.02 | 31.86 | 1.25
4 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 5.26 | 56.19 | 295.56 | 176.37 | 3.42
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 4.52 | 67.73 | 306.14 | 150.02 | 5.88
6 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 2.80 | 56.19 | 157.33 | 93.88 | 1.82
本页小计 | [6 empty] | 1826.87 | 1082.67 | 73.58
合计 | [6 empty] | 1826.87 | 1082.67 | 73.58

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 0116 | R 拆除工程 | [8 empty] | 400
1 | 01B001 | 窗改门 | 项 | 1 |  | 400 |  |  |  | 400 | 400
| 综合价 | 窗改门 | 项 | 1 |  | 400 |  |  |  | 400 | 400
| 0104 | D 砌筑工程 | [8 empty] | 11728.31
2 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 1.26 | 89.12 | 254.05 | 2 | 14.82 | 6.69 | 366.68 | 462.02
| 4-64换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 1.26 | 89.12 | 254.05 | 2 | 14.82 | 6.69 | 366.68 | 462.02
3 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 29.67 | 93.76 | 261.35 | 2 | 15.58 | 7.03 | 379.72 | 11266.29
| 4-64换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 29.67 | 89.12 | 254.05 | 2 | 14.82 | 6.69 | 366.68 | 10879.4
| 4-68 | 聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝 | m | 33 | 4.17 | 6.56 |  | 0.68 | 0.31 | 11.72 | 386.76
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 | [8 empty] | 1402.85
4 | 010507007001 | 其他构件 | m3 | 0.05 | 175 | 494.02 | 0.59 | 28.56 | 12.89 | 711.06 | 35.55
| 5-28换 | 现浇混凝土 小型构件^非泵送商品混凝土 C25 | 10m3 | 0.005 | 1750.01 | 4940.24 | 5.88 | 285.59 | 128.94 | 7110.66 | 35.55
5 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 0.98 | 110.1 | 468.5 | 0.59 | 18.01 | 8.13 | 605.33 | 593.22
| 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.98 | 110.1 | 468.5 | 0.59 | 18.01 | 8.13 | 605.33 | 593.22
6 | 010507005001 | 扶手、压顶 | m3 | 0.37 | 158.48 | 472.53 | 0.59 | 25.87 | 11.68 | 669.15 | 247.59
| 5-27换 | 现浇混凝土 扶手、压顶^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.37 | 158.48 | 472.53 | 0.59 | 25.87 | 11.68 | 669.15 | 247.59
7 | 010503004001 | 圈梁 | m3 | 0.21 | 110.1 | 468.5 | 0.59 | 18.01 | 8.13 | 605.33 | 127.12
| 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.21 | 110.1 | 468.5 | 0.59 | 18.01 | 8.13 | 605.33 | 127.12
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.010 | 527.01 | 3754.27 | 62.42 | 97.79 | 44.15 | 4485.64 | 44.86
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400φ12 | t | 0.01 | 527.01 | 3754.27 | 62.42 | 97.79 | 44.15 | 4485.64 | 44.86
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.045 | 611.94 | 3977.49 | 22.52 | 103.63 | 46.79 | 4762.37 | 214.31
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400φ8 | t | 0.045 | 611.94 | 3977.49 | 22.52 | 103.63 | 46.79 | 4762.37 | 214.31
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.024 | 1217.48 | 4267.5 | 54.63 | 208.01 | 93.92 | 5841.54 | 140.2
| 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400φ6 | t | 0.024 | 1217.48 | 4267.5 | 54.63 | 208.01 | 93.92 | 5841.54 | 140.2
| 0106 | F 金属结构工程 | [8 empty] | 31816.09
11 | 010603001001 | 实腹钢柱 | t | 0.535 | 3068.98 | 6445.25 | 527.37 | 592.48 | 267.47 | 10901.55 | 5832.33
| 6-75 | 钢构件喷砂除锈 | t | 0.535 | 136.8 | 102.99 | 10.22 | 24.2 | 10.93 | 285.14 | 152.55
| 6-73 | 钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢 | t | 0.535 | 1540.54 | 4546 | 420.41 | 324.83 | 146.66 | 6978.44 | 3733.47
| 6-37 | 住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 0.535 | 495.56 | 204.64 | 96.74 | 97.57 | 44.06 | 938.57 | 502.13
| 14-118*A1.15换 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 20.5929 | 8.47 | 3.94 |  | 1.38 | 0.62 | 14.41 | 296.74
| 综合价 | 环氧云铁中间漆一道 | m2 | 41.1858 |  | 15 |  |  |  | 15 | 617.79
| 14-112*A1.15换 | 金属面刷聚酯漆 ~二遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件^高级聚酯漆稀释剂 | m2 | 20.5929 | 14.81 | 7.41 |  | 2.41 | 1.09 | 25.72 | 529.65
12 | 010604001001 | 钢梁 | t | 1.244 | 2512.27 | 5512.99 | 530.16 | 502.48 | 226.86 | 9284.76 | 11550.24
| 6-75 | 钢构件喷砂除锈 | t | 1.244 | 136.8 | 102.99 | 10.22 | 24.2 | 10.93 | 285.14 | 354.71
| 6-73 | 钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢 | t | 1.244 | 1540.54 | 4546 | 420.41 | 324.83 | 146.66 | 6978.44 | 8681.18
| 6-41 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 | t | 1.244 | 449.56 | 179.5 | 99.53 | 90.71 | 40.96 | 860.26 | 1070.16
| 14-118*A1.15换 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 20.5929 | 8.47 | 3.94 |  | 1.38 | 0.62 | 14.41 | 296.74
| 综合价 | 环氧云铁中间漆一道 | m2 | 41.1858 |  | 15 |  |  |  | 15 | 617.79
| 14-112*A1.15换 | 金属面刷聚酯漆 ~二遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件^高级聚酯漆稀释剂 | m2 | 20.5929 | 14.81 | 7.41 |  | 2.41 | 1.09 | 25.72 | 529.65
13 | 010606002001 | 钢檩条 | t | 0.321 | 2121.63 | 5615.72 | 497 | 430.74 | 194.46 | 8859.55 | 2843.92
| 6-75 | 钢构件喷砂除锈 | t | 0.321 | 136.8 | 102.99 | 10.22 | 24.2 | 10.93 | 285.14 | 91.53
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-74 | 其他钢构件现场制作 | t | 0.321 | 1139.54 | 4517.27 | 266.73 | 233.56 | 105.45 | 6262.55 | 2010.28
| 6-33*A1.15C1.15换 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装`型钢混凝土组合结构中钢构件安装 | t | 0.321 | 400.58 | 205.56 | 220.05 | 100.58 | 45.41 | 972.18 | 312.07
| 14-118*A1.15换 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 6.132 | 8.47 | 3.94 |  | 1.38 | 0.62 | 14.41 | 88.36
| 综合价 | 环氧云铁中间漆一道 | m2 | 12.264 |  | 15 |  |  |  | 15 | 183.96
| 14-112*A1.15换 | 金属面刷聚酯漆 ~二遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件^高级聚酯漆稀释剂 | m2 | 6.132 | 14.81 | 7.41 |  | 2.41 | 1.09 | 25.72 | 157.72
14 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.256 | 2221.96 | 5516.43 | 497.23 | 446.99 | 201.8 | 8884.41 | 2274.41
| 6-75 | 钢构件喷砂除锈 | t | 0.256 | 136.8 | 102.99 | 10.22 | 24.2 | 10.93 | 285.14 | 73
| 6-74 | 其他钢构件现场制作 | t | 0.256 | 1139.54 | 4517.27 | 266.73 | 233.56 | 105.45 | 6262.55 | 1603.21
| 6-35 | 厂（库）房钢结构 零星钢构件安装 | t | 0.256 | 566.01 | 221.91 | 220.28 | 127.43 | 57.54 | 1193.17 | 305.45
| 14-118*A1.15换 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 4.174368 | 8.47 | 3.94 |  | 1.38 | 0.62 | 14.41 | 60.15
| 综合价 | 环氧云铁中间漆一道 | m2 | 8.348736 |  | 15 |  |  |  | 15 | 125.23
| 14-112*A1.15换 | 金属面刷聚酯漆 ~二遍`质量在500kg以内的单个小型金属构件^高级聚酯漆稀释剂 | m2 | 4.174368 | 14.81 | 7.41 |  | 2.41 | 1.09 | 25.72 | 107.36
15 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 20.59 | 39.64 | 62.23 |  | 6.45 | 2.91 | 111.23 | 2290.23
| 14-119+14-120*4换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限3(h)`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 20.59 | 39.64 | 62.23 |  | 6.45 | 2.91 | 111.23 | 2290.23
16 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 78.54 | 27.75 | 44.19 |  | 4.51 | 2.04 | 78.49 | 6164.6
| 14-119+14-120*2换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2(h)`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 78.54 | 27.75 | 44.19 |  | 4.51 | 2.04 | 78.49 | 6164.6
17 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 4.17 | 21.8 | 35.18 |  | 3.54 | 1.6 | 62.12 | 259.04
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 14-119+14-120*1换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h)`质量在500kg以内的单个小型金属构件 | m2 | 4.17 | 21.8 | 35.18 |  | 3.54 | 1.6 | 62.12 | 259.04
18 | 01B002 | 化学螺栓 | 套 | 48 |  | 10 |  |  |  | 10 | 480
| 综合价 | M20化学螺栓 | 套 | 48 |  | 10 |  |  |  | 10 | 480
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.012 | 2816.25 | 4570.18 | 1605.3 | 770.33 | 347.81 | 10109.87 | 121.32
| 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.012 | 2816.25 | 4570.18 | 1605.3 | 770.33 | 347.81 | 10109.87 | 121.32
| 0108 | H 门窗工程 | [8 empty] | 26306.25
20 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | m2 | 7.92 | 24.5 | 573.88 |  | 3.98 | 1.8 | 604.16 | 4784.95
| 8-41 | 隔热断桥铝合金平开门安装 | m2 | 7.92 | 24.5 | 573.88 |  | 3.98 | 1.8 | 604.16 | 4784.95
21 | 010801002001 | 木质门带套 | 樘 | 6 | 164.08 | 1212.97 |  | 26.7 | 12.07 | 1415.82 | 8494.92
| 8-33 | 成品套装木门（含油漆、配套门套及小五金）安装 单扇门 | 樘 | 11.34 | 56.74 | 562.36 |  | 9.23 | 4.17 | 632.5 | 7172.55
| 8-165 | 单开执手锁安装 | 把 | 6 | 24.86 | 101 |  | 4.04 | 1.83 | 131.73 | 790.38
| 8-176 | 门吸安装 | 个 | 6 | 5.52 | 4.44 |  | 0.9 | 0.41 | 11.27 | 67.62
| 8-177 | 门合页安装 | 个 | 18 | 8.82 | 14.89 |  | 1.44 | 0.65 | 25.8 | 464.4
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 20.25 | 20.01 | 454.36 |  | 3.25 | 1.47 | 479.09 | 9701.57
| 8-110 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 | m2 | 20.25 | 20.01 | 454.36 |  | 3.25 | 1.47 | 479.09 | 9701.57
23 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 8.10 | 16.61 | 389.94 |  | 2.7 | 1.22 | 410.47 | 3324.81
| 8-113 | 隔热断桥铝合金固定窗安装 | m2 | 8.1 | 16.61 | 389.94 |  | 2.7 | 1.22 | 410.47 | 3324.81
| 0109 | J 屋面及防水工程 | [8 empty] | 15401.64
24 | 010901002001 | 型材屋面 | m2 | 91.04 | 19.58 | 91.14 | 1.07 | 3.35 | 1.51 | 116.65 | 10619.82
| 6-55 | 钢结构屋面板安装 彩钢夹芯板^彩钢夹芯板 δ50 | m2 | 91.04 | 19.58 | 91.14 | 1.07 | 3.35 | 1.51 | 116.65 | 10619.82
25 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m2 | 6.71 | 23.95 | 313.34 |  | 3.89 | 1.76 | 342.94 | 2301.13
| 9-109 | 屋面δ1.5厚不锈钢板沿沟 | m2 | 6.71 | 23.95 | 313.34 |  | 3.89 | 1.76 | 342.94 | 2301.13
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
26 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | m2 | 9.00 | 10.36 | 24.15 |  | 1.68 | 0.76 | 36.95 | 332.55
| 9-107 | 屋面彩钢板泛水~δ0.5 | m2 | 9 | 10.36 | 24.15 |  | 1.68 | 0.76 | 36.95 | 332.55
27 | 010902008001 | 屋面变形缝 | m | 6.11 | 17.4 | 82.97 |  | 2.83 | 1.28 | 104.48 | 638.37
| 9-126 | 平面金属板盖缝 展开宽度590mm | m | 6.11 | 17.4 | 32.97 |  | 2.83 | 1.28 | 54.48 | 332.87
| 综合价 | 三元乙丙止水带 | m | 6.11 |  | 25 |  |  |  | 25 | 152.75
| 综合价 | 双层不锈钢薄板夹硅酸铝耐火纤维阻火带 | m | 6.11 |  | 25 |  |  |  | 25 | 152.75
28 | 010903004001 | 墙面变形缝 | m | 8.10 | 18.36 | 84.9 |  | 2.98 | 1.34 | 107.58 | 871.4
| 9-127 | 立面金属板盖缝 展开宽度500mm | m | 16.2 | 9.18 | 29.95 |  | 1.49 | 0.67 | 41.29 | 668.9
| 综合价 | 三元乙丙止水带 | m | 8.1 |  | 25 |  |  |  | 25 | 202.5
29 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | m | 6.11 | 17.4 | 82.97 |  | 2.83 | 1.28 | 104.48 | 638.37
| 9-126 | 平面金属板盖缝 展开宽度590mm | m | 6.11 | 17.4 | 32.97 |  | 2.83 | 1.28 | 54.48 | 332.87
| 综合价 | 三元乙丙止水带 | m | 6.11 |  | 25 |  |  |  | 25 | 152.75
| 综合价 | 双层不锈钢薄板夹硅酸铝耐火纤维阻火带 | m | 6.11 |  | 25 |  |  |  | 25 | 152.75
| 0111 | L 楼地面装饰工程 | [8 empty] | 20775.91
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 90.00 | 19.66 | 45.42 | 0.16 | 3.22 | 1.45 | 69.91 | 6291.9
| 11-5+11-6*20换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品细石混凝土 C25~厚50(mm) | m2 | 90 | 14.18 | 24.45 | 0.05 | 2.31 | 1.04 | 42.03 | 3782.7
| 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 9 | 54.83 | 209.73 | 1.07 | 9.11 | 4.11 | 278.85 | 2509.65
31 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | m2 | 6.08 | 41.09 | 9.68 | 0.71 | 6.79 | 3.07 | 61.34 | 372.95
| 11-95换 | 干混砂浆踢脚线^水泥砂浆 1:2 | m2 | 6.08 | 39.71 | 9.02 | 0.71 | 6.57 | 2.97 | 58.98 | 358.6
| 12-18 | 墙面刷素水泥浆 有107胶 | m2 | 6.08 | 1.38 | 0.66 |  | 0.22 | 0.1 | 2.36 | 14.35
32 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 81.48 | 37.07 | 105.67 | 0.57 | 6.12 | 2.76 | 152.19 | 12400.44
| 11-46换 | 600*600玻化砖楼地面 密缝^水泥砂浆 1:3 | m2 | 81.48 | 37.07 | 105.67 | 0.57 | 6.12 | 2.76 | 152.19 | 12400.44
33 | 011105006001 | 金属踢脚线 | m | 70.57 | 10.67 | 11.06 |  | 1.73 | 0.78 | 24.24 | 1710.62
| 11-110 | 金属面层成品踢脚线 卡扣式 | m | 70.57 | 10.67 | 11.06 |  | 1.73 | 0.78 | 24.24 | 1710.62
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [8 empty] | 29213.57
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 106.54 | 17.89 | 6.56 | 0.59 | 3.01 | 1.36 | 29.41 | 3133.34
| 12-1+12-3-1*-2换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5~基层厚12(mm) 面层厚6(mm) | m2 | 106.54 | 17.89 | 6.56 | 0.59 | 3.01 | 1.36 | 29.41 | 3133.34
35 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 106.65 | 43.82 | 23.37 | 0.72 | 7.24 | 3.27 | 78.42 | 8363.49
| 12-2换 | 外墙砂浆抹灰 50mm厚^石灰水泥砂浆 1∶2 | m2 | 106.65 | 25.25 | 7.04 | 0.65 | 4.21 | 1.9 | 39.05 | 4164.68
| 12-18 | 墙面刷素水泥浆~3厚 | m2 | 106.65 | 1.38 | 1.93 |  | 0.22 | 0.1 | 3.63 | 387.14
| 10-22换 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为5(mm)： | m2 | 106.65 | 13.22 | 12.95 | 0.07 | 2.16 | 0.98 | 29.38 | 3133.38
| 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 106.65 | 3.97 | 1.45 |  | 0.65 | 0.29 | 6.36 | 678.29
36 | 011210002001 | 金属隔断 | m2 | 67.28 | 36.5 | 70.08 |  | 5.93 | 2.68 | 115.19 | 7749.98
| 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | m2 | 67.28 | 15.56 | 28.24 |  | 2.53 | 1.14 | 47.47 | 3193.78
| 10-17 | 干铺岩棉板 厚度50mm | m2 | 67.28 | 9.54 | 21.98 |  | 1.55 | 0.7 | 33.77 | 2272.05
| 12-124 | 墙面石膏板基层δ12 | m2 | 67.28 | 9.12 | 17.57 |  | 1.48 | 0.67 | 28.84 | 1940.36
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 67.28 | 2.28 | 2.29 |  | 0.37 | 0.17 | 5.11 | 343.8
37 | 011210003001 | 玻璃隔断 | m2 | 38.20 | 43.54 | 207.09 |  | 7.08 | 3.2 | 260.91 | 9966.76
| 12-201 | 铝合金框玻璃隔断~δ12钢化玻璃 | m2 | 38.2 | 43.54 | 207.09 |  | 7.08 | 3.2 | 260.91 | 9966.76
| 0113 | N 天棚工程 | [8 empty] | 9313.79
38 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 77.46 | 29.57 | 83.69 |  | 4.81 | 2.17 | 120.24 | 9313.79
| 13-40 | 天棚硅酸钙板面层 搁放在U形龙骨上 | m2 | 77.46 | 9.13 | 42.53 |  | 1.49 | 0.67 | 53.82 | 4168.9
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | m2 | 77.46 | 20.44 | 41.16 |  | 3.32 | 1.5 | 66.42 | 5144.89
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 | [8 empty] | 11786.19
39 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 107.68 | 16.85 | 14.39 |  | 2.73 | 1.23 | 35.2 | 3790.34
| 14-142 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 107.68 | 8.21 | 2.32 |  | 1.33 | 0.6 | 12.46 | 1341.69
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 14-130+14-131*1换 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3 | m2 | 107.68 | 8.64 | 12.07 |  | 1.4 | 0.63 | 22.74 | 2448.64
40 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 98.86 | 18.57 | 14.83 |  | 3.01 | 1.36 | 37.77 | 3733.94
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 98.86 | 9.93 | 2.76 |  | 1.61 | 0.73 | 15.03 | 1485.87
| 14-130+14-131*1换 | 墙、柱、天棚面刷无机涂料 ~遍数3 | m2 | 98.86 | 8.64 | 12.07 |  | 1.4 | 0.63 | 22.74 | 2248.08
41 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 111.19 | 21.25 | 12.07 |  | 3.45 | 1.56 | 38.33 | 4261.91
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 111.19 | 9.93 | 2.76 |  | 1.61 | 0.73 | 15.03 | 1671.19
| 14-146 | 外墙涂料 丙烯酸涂料 | m2 | 111.19 | 11.32 | 9.31 |  | 1.84 | 0.83 | 23.3 | 2590.73
| 0115 | Q 其他装饰工程 | [8 empty] | 369.43
42 | 031001006001 | 塑料管 | m | 8.40 | 13.44 | 27.36 |  | 2.19 | 0.99 | 43.98 | 369.43
| C10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）110 | m | 8.4 | 13.44 | 27.36 |  | 2.19 | 0.99 | 43.98 | 369.43
合计 | [10 empty] | 158514.03

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) | [8 empty] | 1002.82
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 90.00 | 2.41 | 1.25 | 0.31 | 0.44 | 0.2 | 4.61 | 414.9
| 18-18 | 单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 90 | 2.41 | 1.25 | 0.31 | 0.44 | 0.2 | 4.61 | 414.9
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | m2 | 77.46 | 5.34 | 0.47 | 0.43 | 0.93 | 0.42 | 7.59 | 587.92
| 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 77.46 | 5.34 | 0.47 | 0.43 | 0.93 | 0.42 | 7.59 | 587.92
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） | [8 empty] | 824.05
3 | 011702025002 | 其他现浇构件 | m2 | 0.96 | 33.19 | 25.13 | 1.3 | 5.59 | 2.52 | 67.73 | 65.02
| 5-182 | 现浇混凝土小型构件 复合模板 | 100m2 | 0.0096 | 3318.53 | 2513.16 | 130.11 | 558.7 | 252.25 | 6772.75 | 65.02
4 | 011702009001 | 过梁 | m2 | 5.26 | 33.53 | 13.95 | 0.65 | 5.55 | 2.51 | 56.19 | 295.56
| 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 5.26 | 33.53 | 13.95 | 0.65 | 5.55 | 2.51 | 56.19 | 295.56
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | m2 | 4.52 | 33.19 | 25.13 | 1.3 | 5.59 | 2.52 | 67.73 | 306.14
| 5-182 | 现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 4.52 | 33.19 | 25.13 | 1.3 | 5.59 | 2.52 | 67.73 | 306.14
6 | 011702008001 | 圈梁 | m2 | 2.80 | 33.53 | 13.95 | 0.65 | 5.55 | 2.51 | 56.19 | 157.33
| 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 2.8 | 33.53 | 13.95 | 0.65 | 5.55 | 2.51 | 56.19 | 157.33
合计 | [10 empty] | 1826.87

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4385.67
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 4385.67
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4385.67

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 36.866 | 149 | 5493.03
2 | 三类人工 | 工日 | 215.823 | 171 | 36905.73

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.002 | 3581 | 7.16
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.024 | 4142 | 99.41
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.046 | 3876 | 178.3
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.01 | 3611 | 36.11
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.532 | 4.25 | 2.26
6 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.002 | 3869 | 7.74
7 | 型钢综合 | t | 2.066 | 4009 | 8282.59
8 | 彩钢板δ0.5 | m2 | 9.45 | 22.06 | 208.47
9 | 不锈钢板304δ1.5 | m2 | 7.099 | 291.25 | 2067.58
10 | 镀锌薄钢板δ1.0 | m2 | 15.616 | 38.5 | 601.15
11 | 压型彩钢板(平面展开)0.5 | m2 | 4.324 | 22.06 | 95.39
12 | 中厚钢板综合 | t | 0.438 | 4027 | 1763.83
13 | 铝合金型材综合 | kg | 157.284 | 21.68 | 3410.07
14 | 镀锌铁件 | kg | 0.012 | 6.37 | 0.08
15 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.149 | 4.25 | 0.63
16 | 圆钉 | kg | 3.327 | 4.25 | 14.14
17 | 合页75以内 | 副 | 9.09 | 29.48 | 267.97
18 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 7.988 | 6.81 | 54.4
19 | 电焊条E43系列 | kg | 46.236 | 6.81 | 314.87
20 | 预埋铁件 | kg | 3.519 | 6.37 | 22.42
21 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.446 | 4.25 | 6.15
22 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.014 | 4.25 | 0.06
23 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.242 | 0.34 | 0.08
24 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2456.925 | 0.41 | 999.97
25 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 8.311 | 0.66 | 5.48
26 | 黄砂净砂 | t | 12.028 | 126 | 1515.53
27 | 碎石综合 | t | 16.272 | 116 | 1887.55
28 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0 | m3 | 30.064 | 239 | 7185.3
29 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.627 | 456 | 741.91
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 非泵送商品细石混凝土C25 | m3 | 4.545 | 475 | 2158.88
31 | 钢化玻璃δ12 | m2 | 40.11 | 104 | 4171.44
32 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 71.317 | 15.93 | 1136.08
33 | 彩钢夹芯板δ50 | m2 | 94.682 | 53 | 5018.15
34 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 71.317 | 6.64 | 473.54
35 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 133.719 | 6.64 | 887.89
36 | 轻型龙骨U50 | m2 | 79.784 | 36.28 | 2894.56
37 | 铝合金断桥隔热固定窗6mm钢化玻璃 | m2 | 7.496 | 284.83 | 2135.09
38 | 铝合金断桥隔热平开门6mm钢化玻璃 | m2 | 7.606 | 514.29 | 3911.69
39 | 铝合金断桥隔热推拉窗6mm钢化玻璃 | m2 | 19.325 | 390.83 | 7552.79
40 | 无机涂料 | kg | 110.664 | 22.12 | 2447.89
41 | 岩棉板δ50，80kg/m3 | m3 | 3.431 | 387 | 1327.8
42 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 236.764 | 1.3 | 307.79
43 | 电 | kW·h | 69.676 | 0.69 | 48.08
44 | 水 | m3 | 14.044 | 4.95 | 69.52
45 | 复合模板综合 | m2 | 3.431 | 42.48 | 145.75
46 | 安全网 | m2 | 1.866 | 6.64 | 12.39
47 | 脚手架钢管 | kg | 13.423 | 4.42 | 59.33
48 | 竹脚手片 | m2 | 4.011 | 8.5 | 34.09
49 | 电焊条E50系列 | kg | 0.054 | 6.81 | 0.37

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.178 | 101 | 17.98
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.36 | 26.84 | 9.66
3 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.283 | 1071.43 | 303.21
4 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.046 | 1680.63 | 77.31
5 | 门式起重机10t | 台班 | 0.914 | 469.44 | 429.07
6 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.118 | 490.49 | 57.88
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.156 | 459.68 | 71.71
8 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.497 | 168.46 | 252.18
9 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.019 | 37.47 | 0.71
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.011 | 40.75 | 0.45
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.049 | 25.56 | 1.25
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.062 | 25.52 | 1.58
13 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.265 | 20.91 | 5.54
14 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.019 | 371.02 | 7.05
15 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.036 | 341.48 | 12.29
16 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.082 | 84.11 | 6.9
17 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.183 | 78.21 | 14.31
18 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.707 | 34.08 | 24.09
19 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.766 | 84.51 | 64.73
20 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.885 | 117.12 | 220.77
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.005 | 89.17 | 0.45
22 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.001 | 108.75 | 0.11
23 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.323 | 129.85 | 41.94
24 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.053 | 8.46 | 8.91
25 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.147 | 360.17 | 52.94
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.378 | 12.37 | 4.68
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.219 | 4.32 | 0.95

## 1_定价材料表
定价材料表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 单开执手锁 |  | 把 | 6.06 | 100 | 606 | 除税材料价
2 | 玻化砖 | 600*600 | m2 | 83.92 | 95 | 7972.78
3 | 硅酸钙板 | 600*600 | m2 | 81.33 | 40 | 3253.32 | 除税材料价
4 | 单扇套装平开门（含油漆、配套门套及小五金） | 实木 | ㎡ | 11.34 | 560 | 6350.4 | 除税材料价
5 | 成品金属踢脚线 | 高50 | m | 74.1 | 10 | 740.99 | 除税材料价
6 | M20化学螺栓 |  | 套 | 48 | 10 | 480 | 综合价
7 | 三元乙丙止水带 |  | m | 20.32 | 25 | 508 | 综合价
8 | 双层不锈钢薄板夹硅酸铝耐火纤维阻火带 |  | m | 12.22 | 25 | 305.5 | 综合价
9 | 环氧云铁中间漆一道 |  | m2 | 102.99 | 15 | 1544.78 | 综合价
10 | 窗改门 |  | 项 | 1 | 400 | 400 | 综合价
合计 | [5 empty] | 22161.77
建设单位盖章：
编标单位盖章：
审标单位盖章：

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 76968.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11109.6
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1397.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 481.48 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 104.67
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 916.21 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 916.21 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3434.93
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 7362.09
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 89163

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气设备工程 |  |  |  |  | 28293.39 | 5074.51 | 51.38
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱AL | 台 | 1 | 4257.53 | 4257.53 | 178.8
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJY-5*10 | m | 70.00 | 44.21 | 3094.7 | 131.6 | 3.5
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.89 | 55.78 | 19.14
4 | 030411004002 | 配线 | 1.穿照明线 NH-BV-2.5 | m | 39.80 | 3.1 | 123.38 | 26.67
5 | 030411004003 | 配线 | 1.穿照明线 NH-BVR-2.5 | m | 19.90 | 3.29 | 65.47 | 13.33
6 | 030411004004 | 配线 | 1.穿照明线 ZR-BV-4 | m | 53.80 | 3.88 | 208.74 | 33.36
7 | 030411004012 | 配线 | 1.穿照明线 ZR-BVR-4 | m | 26.90 | 4.2 | 112.98 | 16.68
8 | 030411004013 | 配线 | 1.穿照明线 ZR-BV-2.5 | m | 330.60 | 2.89 | 955.43 | 221.5
9 | 030411004014 | 配线 | 1.穿照明线 ZR-BVR-2.5 | m | 165.30 | 3.08 | 509.12 | 110.75
10 | 030411004015 | 配线 | 1.线槽配线 ZR-BV-2.5 | m | 166.80 | 2.86 | 477.05 | 128.44
11 | 030411004016 | 配线 | 1.线槽配线 ZR-BVR-2.5 | m | 83.40 | 3.03 | 252.7 | 64.22
12 | 030411001003 | 配管 | 1.金属软管DN20 | m | 7.00 | 22.67 | 158.69 | 66.78
13 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 167.20 | 10.88 | 1819.14 | 695.55 | 8.36
本页小计 | [6 empty] | 12090.71 | 1706.82 | 11.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411001006 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 23.90 | 17.74 | 423.99 | 137.43 | 1.2
15 | 030411001008 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100 | m | 70.00 | 101.04 | 7072.8 | 2041.2 | 13.3
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联单控开关 | 个 | 6 | 38.86 | 233.16 | 43.8
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.二联单控开关 | 个 | 2 | 38.86 | 77.72 | 14.6
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.应急筒灯6W | 套 | 3 | 180.64 | 541.92 | 41.31
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.LED600*600平板灯36W | 套 | 14 | 312.14 | 4369.96 | 292.18
20 | 030404035001 | 插座 | 1.空调插座16A | 个 | 2 | 57.9 | 115.8 | 17.22
21 | 030404035002 | 插座 | 1.普通插座 | 个 | 22 | 57.9 | 1273.8 | 189.42
22 | 030404035003 | 插座 | 1.空调插座10A | 个 | 6 | 57.9 | 347.4 | 51.66
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.安全出口灯1W | 套 | 1 | 109.84 | 109.84 | 18.58
24 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.方向指示灯1W | 套 | 1 | 109.84 | 109.84 | 18.58
25 | 030411003002 | 桥架 | 1.钢制桥架100*50 | m | 13.00 | 60.37 | 784.81 | 151.84 | 7.02
26 | 030413001002 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装 | kg | 15.00 | 17.02 | 255.3 | 122.7 | 13.5
本页小计 | [6 empty] | 15716.34 | 3140.52 | 35.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 15.00 | 2.19 | 32.85 | 13.8 | 4.5
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装钢制接线盒 | 个 | 19 | 8.71 | 165.49 | 58.33
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 48 | 6 | 288 | 155.04
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 48675.04 | 6700.64 | 381.93
30 | 030502007001 | 光纤 | 1.6芯防水光纤 | m | 140.00 | 3.43 | 480.2 | 138.6 | 2.8
31 | 030411004009 | 配线 | 1.二芯单芯导线RVV2*1.0线槽配线 | m | 44.80 | 4.74 | 212.35 | 30.91
32 | 030411004010 | 配线 | 1.二芯单芯导线RVV2*1.0 | m | 5.30 | 4.58 | 24.27 | 3.07
33 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.12寸机柜 | 台 | 1 | 2862.05 | 2862.05 | 243.32
34 | 030411003003 | 桥架 | 1.钢制桥架100*50 | m | 12.50 | 60.37 | 754.63 | 146 | 6.75
35 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 UTP5E | m | 3.00 | 4.78 | 14.34 | 2.97 | 0.06
36 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 UTP5E（线槽配线） | m | 44.50 | 4.62 | 205.59 | 38.72 | 0.89
37 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 UTP6 | m | 172.50 | 4.71 | 812.48 | 170.78 | 3.45
38 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 UTP6（线槽配线） | m | 132.20 | 4.67 | 617.37 | 126.91 | 2.64
本页小计 | [6 empty] | 6469.62 | 1128.45 | 21.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.网线 | m | 2100.00 | 3.87 | 8127 | 1890 | 42
40 | 030411001009 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 90.40 | 14.79 | 1337.02 | 517.09 | 6.33
41 | 030411001010 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC32 | m | 140.00 | 29.1 | 4074 | 1038.8 | 9.8
42 | 030413001003 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装 | kg | 15.00 | 17.02 | 255.3 | 122.7 | 13.5
43 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 15.00 | 2.19 | 32.85 | 13.8 | 4.5
44 | 030502012001 | 信息插座 | 1.医院内网+医院内网双口插座 2.开关盒、插座盒安装 3.信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 18 | 49.2 | 885.6 | 78.12
45 | 030501017001 | 软件 | 1.AP授权 | 套 | 1 | 4134.23 | 4134.23 | 243.32 | 10.41
46 | 030502012002 | 信息插座 | 1.外网+电话信息双口插座 2.开关盒、插座盒安装 3.信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 7 | 51.72 | 362.04 | 38.71
47 | 030502012003 | 信息插座 | 1.网络插座 2.开关盒、插座盒安装 3.信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 7 | 51.72 | 362.04 | 38.71
48 | 030501012001 | 交换机 | 1.4口POE交换机 | 台 | 2 | 2939.11 | 5878.22 | 121.58 | 88.18
本页小计 | [6 empty] | 25448.3 | 4102.83 | 174.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030501012002 | 交换机 | 1.24口交换机（内、外网） | 台 | 2 | 4745.89 | 9491.78 | 194.9 | 176.58
50 | 030502010001 | 配线架 | 1.六类24位非屏蔽配线架 | 个 | 2 | 1045.75 | 2091.5 | 85.22
51 | 030501008001 | 集线器 | 1.无线AP点 | 台 | 2 | 789.82 | 1579.64 | 61.1
52 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.半球摄像机（支持POE供电）DS-2CD2325E-I(4mm)(H)(国内标配)400W像素 | 台 | 3 | 927.25 | 2781.75 | 369.66 | 3.45
53 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.入侵报警系统~≤30点 | 系统 | 3 | 432.93 | 1298.79 | 985.65 | 10.59
本页小计 | [6 empty] | 17243.46 | 1696.53 | 190.62
合计 | [6 empty] | 76968.43 | 11775.15 | 433.31

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 项 | 1 | 481.48 | 481.48 | 115.52
本页小计 | [6 empty] | 481.48 | 115.52
合计 | [6 empty] | 481.48 | 115.52

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 电气设备工程 | [8 empty] | 28293.39
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 178.8 | 4024.47 |  | 37.41 | 16.85 | 4257.53 | 4257.53
| 4-4-16 | 配电箱AL | 台 | 1 | 178.8 | 4024.47 |  | 37.41 | 16.85 | 4257.53 | 4257.53
2 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 70.00 | 1.88 | 41.7 | 0.05 | 0.4 | 0.18 | 44.21 | 3094.7
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJY-5*10 | m | 70 | 1.88 | 41.7 | 0.05 | 0.4 | 0.18 | 44.21 | 3094.7
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 9.57 | 15.42 |  | 2 | 0.9 | 27.89 | 55.78
| 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 9.57 | 15.42 |  | 2 | 0.9 | 27.89 | 55.78
4 | 030411004002 | 配线 | m | 39.80 | 0.67 | 2.23 |  | 0.14 | 0.06 | 3.1 | 123.38
| 4-12-5 | 穿照明线 NH-BV-2.5 | m | 39.8 | 0.67 | 2.23 |  | 0.14 | 0.06 | 3.1 | 123.38
5 | 030411004003 | 配线 | m | 19.90 | 0.67 | 2.42 |  | 0.14 | 0.06 | 3.29 | 65.47
| 4-12-5 | 穿照明线 NH-BVR-2.5 | m | 19.9 | 0.67 | 2.42 |  | 0.14 | 0.06 | 3.29 | 65.47
6 | 030411004004 | 配线 | m | 53.80 | 0.62 | 3.07 |  | 0.13 | 0.06 | 3.88 | 208.74
| 4-12-6 | 穿照明线 ZR-BV-4 | m | 53.8 | 0.62 | 3.07 |  | 0.13 | 0.06 | 3.88 | 208.74
7 | 030411004012 | 配线 | m | 26.90 | 0.62 | 3.39 |  | 0.13 | 0.06 | 4.2 | 112.98
| 4-12-6 | 穿照明线 ZR-BVR-4 | m | 26.9 | 0.62 | 3.39 |  | 0.13 | 0.06 | 4.2 | 112.98
8 | 030411004013 | 配线 | m | 330.60 | 0.67 | 2.02 |  | 0.14 | 0.06 | 2.89 | 955.43
| 4-12-5 | 穿照明线 ZR-BV-2.5 | 100m | 3.306 | 67.35 | 202.46 |  | 14.09 | 6.35 | 290.25 | 959.57
9 | 030411004014 | 配线 | m | 165.30 | 0.67 | 2.21 |  | 0.14 | 0.06 | 3.08 | 509.12
| 4-12-5 | 穿照明线 ZR-BVR-2.5 | 100m | 1.653 | 67.35 | 220.9 |  | 14.09 | 6.35 | 308.69 | 510.26
10 | 030411004015 | 配线 | m | 166.80 | 0.77 | 1.86 |  | 0.16 | 0.07 | 2.86 | 477.05
| 4-12-96 | 线槽配线 ZR-BV-2.5 | 100m | 1.668 | 77.18 | 186.22 |  | 16.15 | 7.27 | 286.82 | 478.42
11 | 030411004016 | 配线 | m | 83.40 | 0.77 | 2.03 |  | 0.16 | 0.07 | 3.03 | 252.7
| 4-12-96 | 线槽配线 ZR-BVR-2.5 | 100m | 0.834 | 77.18 | 202.91 |  | 16.15 | 7.27 | 303.51 | 253.13
12 | 030411001003 | 配管 | m | 7.00 | 9.54 | 10.24 |  | 1.99 | 0.9 | 22.67 | 158.69
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-11-179 | 金属软管DN20 | m | 7 | 9.54 | 10.24 |  | 1.99 | 0.9 | 22.67 | 158.69
13 | 030411001004 | 配管 | m | 167.20 | 4.16 | 5.39 | 0.05 | 0.88 | 0.4 | 10.88 | 1819.14
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 167.2 | 4.16 | 5.39 | 0.05 | 0.88 | 0.4 | 10.88 | 1819.14
14 | 030411001006 | 配管 | m | 23.90 | 5.75 | 10.17 | 0.05 | 1.22 | 0.55 | 17.74 | 423.99
| 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | 100m | 0.239 | 575.44 | 1016.73 | 5.33 | 121.59 | 54.77 | 1773.86 | 423.95
15 | 030411001008 | 配管 | m | 70.00 | 29.16 | 62.78 | 0.19 | 6.14 | 2.77 | 101.04 | 7072.8
| 4-11-42 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100 | 100m | 0.7 | 2915.78 | 6278.44 | 18.51 | 614.43 | 276.75 | 10103.91 | 7072.74
16 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 6 | 7.3 | 29.34 |  | 1.53 | 0.69 | 38.86 | 233.16
| 4-13-301 | 单联单控开关 | 套 | 6 | 7.3 | 29.34 |  | 1.53 | 0.69 | 38.86 | 233.16
17 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 2 | 7.3 | 29.34 |  | 1.53 | 0.69 | 38.86 | 77.72
| 4-13-301 | 二联单控开关 | 套 | 2 | 7.3 | 29.34 |  | 1.53 | 0.69 | 38.86 | 77.72
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 套 | 3 | 13.77 | 162.69 |  | 2.88 | 1.3 | 180.64 | 541.92
| 4-13-162 | 应急筒灯6W | 套 | 3 | 13.77 | 162.69 |  | 2.88 | 1.3 | 180.64 | 541.92
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 套 | 14 | 20.87 | 284.93 |  | 4.37 | 1.97 | 312.14 | 4369.96
| 4-13-205 | LED600*600平板灯36W | 套 | 14 | 20.87 | 284.93 |  | 4.37 | 1.97 | 312.14 | 4369.96
20 | 030404035001 | 插座 | 个 | 2 | 8.61 | 46.68 |  | 1.8 | 0.81 | 57.9 | 115.8
| 4-13-325 | 空调插座16A | 套 | 2 | 8.61 | 46.68 |  | 1.8 | 0.81 | 57.9 | 115.8
21 | 030404035002 | 插座 | 个 | 22 | 8.61 | 46.68 |  | 1.8 | 0.81 | 57.9 | 1273.8
| 4-13-325 | 普通插座 | 套 | 22 | 8.61 | 46.68 |  | 1.8 | 0.81 | 57.9 | 1273.8
22 | 030404035003 | 插座 | 个 | 6 | 8.61 | 46.68 |  | 1.8 | 0.81 | 57.9 | 347.4
| 4-13-325 | 空调插座10A | 套 | 6 | 8.61 | 46.68 |  | 1.8 | 0.81 | 57.9 | 347.4
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 套 | 1 | 18.58 | 85.62 |  | 3.89 | 1.75 | 109.84 | 109.84
| 4-13-156 | 安全出口灯1W | 10套 | 0.1 | 185.8 | 856.2 |  | 38.87 | 17.51 | 1098.38 | 109.84
24 | 030412004007 | 装饰灯 | 套 | 1 | 18.58 | 85.62 |  | 3.89 | 1.75 | 109.84 | 109.84
| 4-13-156 | 方向指示灯1W | 10套 | 0.1 | 185.8 | 856.2 |  | 38.87 | 17.51 | 1098.38 | 109.84
25 | 030411003002 | 桥架 | m | 13.00 | 11.68 | 44.45 | 0.54 | 2.55 | 1.15 | 60.37 | 784.81
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-8-27 | 钢制桥架100*50 | 10m | 1.3 | 116.82 | 444.54 | 5.38 | 25.45 | 11.46 | 603.65 | 784.75
26 | 030413001002 | 铁构件 | kg | 15.00 | 8.18 | 5.15 | 0.9 | 1.92 | 0.87 | 17.02 | 255.3
| 13-1-27 | 一般铁构件制作 | kg | 15 | 4.96 | 4.73 | 0.47 | 1.15 | 0.52 | 11.83 | 177.45
| 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 15 | 3.22 | 0.42 | 0.43 | 0.77 | 0.35 | 5.19 | 77.85
27 | 031201003008 | 金属结构刷油 | kg | 15.00 | 0.92 | 0.59 | 0.3 | 0.27 | 0.11 | 2.19 | 32.85
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 15 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 6.75
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 15 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.49 | 7.35
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 15 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.44 | 6.6
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 15 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 6.15
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 15 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 6
28 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 19 | 3.07 | 4.71 |  | 0.64 | 0.29 | 8.71 | 165.49
| 4-11-212 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 19 | 3.07 | 4.71 |  | 0.64 | 0.29 | 8.71 | 165.49
29 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 48 | 3.23 | 1.79 |  | 0.68 | 0.3 | 6 | 288
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 48 | 3.23 | 1.79 |  | 0.68 | 0.3 | 6 | 288
|  | 弱电系统 | [8 empty] | 48675.04
30 | 030502007001 | 光纤 | m | 140.00 | 0.99 | 2.11 | 0.02 | 0.21 | 0.1 | 3.43 | 480.2
| 5-2-16 | 6芯防水光纤 | 100m | 1.4 | 98.64 | 210.53 | 2.35 | 21.17 | 9.53 | 342.22 | 479.11
31 | 030411004009 | 配线 | m | 44.80 | 0.69 | 3.84 |  | 0.14 | 0.07 | 4.74 | 212.35
| 4-12-39*J1.2换 | 二芯单芯导线RVV2*1.0线槽配线 | 100m | 0.448 | 69.2 | 384.09 |  | 14.48 | 6.52 | 474.29 | 212.48
32 | 030411004010 | 配线 | m | 5.30 | 0.58 | 3.83 |  | 0.12 | 0.05 | 4.58 | 24.27
| 4-12-39 | 二芯单芯导线RVV2*1.0 | 100m | 0.053 | 57.66 | 383.07 |  | 12.06 | 5.43 | 458.22 | 24.29
33 | 030502001001 | 机柜、机架 | 台 | 1 | 243.32 | 2544.9 |  | 50.9 | 22.93 | 2862.05 | 2862.05
| 5-2-3 | 12寸机柜 | 台 | 1 | 243.32 | 2544.9 |  | 50.9 | 22.93 | 2862.05 | 2862.05
34 | 030411003003 | 桥架 | m | 12.50 | 11.68 | 44.45 | 0.54 | 2.55 | 1.15 | 60.37 | 754.63
| 4-8-27 | 钢制桥架100*50 | 10m | 1.25 | 116.82 | 444.54 | 5.38 | 25.45 | 11.46 | 603.65 | 754.56
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
35 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 3.00 | 0.99 | 3.46 | 0.02 | 0.21 | 0.1 | 4.78 | 14.34
| 5-2-13*A1.1换 | 双绞线缆 UTP5E | 100m | 0.03 | 99.32 | 346.38 | 2.35 | 21.31 | 9.6 | 478.96 | 14.37
36 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 44.50 | 0.87 | 3.46 | 0.02 | 0.19 | 0.08 | 4.62 | 205.59
| 5-2-15 | 双绞线缆 UTP5E（线槽配线） | 100m | 0.445 | 87.02 | 346.38 | 2.35 | 18.74 | 8.44 | 462.93 | 206
37 | 030502005003 | 双绞线缆 | m | 172.50 | 0.99 | 3.39 | 0.02 | 0.21 | 0.1 | 4.71 | 812.48
| 5-2-13*A1.1换 | 双绞线缆 UTP6 | 100m | 1.725 | 99.32 | 339.03 | 2.35 | 21.31 | 9.6 | 471.61 | 813.53
38 | 030502005004 | 双绞线缆 | m | 132.20 | 0.96 | 3.39 | 0.02 | 0.21 | 0.09 | 4.67 | 617.37
| 5-2-15*A1.1换 | 双绞线缆 UTP6（线槽配线） | 100m | 1.322 | 95.72 | 339.03 | 2.35 | 20.56 | 9.26 | 466.92 | 617.27
39 | 030502005005 | 双绞线缆 | m | 2100.00 | 0.9 | 2.67 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 3.87 | 8127
| 5-2-13 | 网线 | 100m | 21 | 90.29 | 266.58 | 2.35 | 19.42 | 8.75 | 387.39 | 8135.19
40 | 030411001009 | 配管 | m | 90.40 | 5.72 | 7.24 | 0.07 | 1.21 | 0.55 | 14.79 | 1337.02
| 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | 100m | 0.904 | 572.16 | 723.56 | 6.72 | 121.22 | 54.6 | 1478.26 | 1336.35
41 | 030411001010 | 配管 | m | 140.00 | 7.42 | 19.33 | 0.07 | 1.57 | 0.71 | 29.1 | 4074
| 4-11-37 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC32 | 100m | 1.4 | 742.47 | 1932.77 | 6.72 | 156.85 | 70.65 | 2909.46 | 4073.24
42 | 030413001003 | 铁构件 | kg | 15.00 | 8.18 | 5.15 | 0.9 | 1.92 | 0.87 | 17.02 | 255.3
| 13-1-27 | 一般铁构件制作 | kg | 15 | 4.96 | 4.73 | 0.47 | 1.15 | 0.52 | 11.83 | 177.45
| 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 15 | 3.22 | 0.42 | 0.43 | 0.77 | 0.35 | 5.19 | 77.85
43 | 031201003009 | 金属结构刷油 | kg | 15.00 | 0.92 | 0.59 | 0.3 | 0.27 | 0.11 | 2.19 | 32.85
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 15 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 6.75
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 15 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.49 | 7.35
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 15 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.44 | 6.6
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 15 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 6.15
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 15 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 6
44 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 18 | 4.34 | 43.54 |  | 0.91 | 0.41 | 49.2 | 885.6
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-2-35 | 医院内网+医院内网双口插座 | 个 | 18 | 3.58 | 42.93 |  | 0.75 | 0.34 | 47.6 | 856.8
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 2 | 3.23 | 1.79 |  | 0.68 | 0.3 | 6 | 12
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 2 | 3.58 | 3.73 |  | 0.75 | 0.34 | 8.4 | 16.8
45 | 030501017001 | 软件 | 套 | 1 | 243.32 | 3803.18 | 10.41 | 53.31 | 24.01 | 4134.23 | 4134.23
| 5-1-65 | AP授权 | 套 | 1 | 243.32 | 3803.18 | 10.41 | 53.31 | 24.01 | 4134.23 | 4134.23
46 | 030502012002 | 信息插座 | 个 | 7 | 5.53 | 44.51 |  | 1.16 | 0.52 | 51.72 | 362.04
| 5-2-35 | 外网+电话信息双口插座 | 个 | 7 | 3.58 | 42.93 |  | 0.75 | 0.34 | 47.6 | 333.2
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 2 | 3.23 | 1.79 |  | 0.68 | 0.3 | 6 | 12
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 2 | 3.58 | 3.73 |  | 0.75 | 0.34 | 8.4 | 16.8
47 | 030502012003 | 信息插座 | 个 | 7 | 5.53 | 44.51 |  | 1.16 | 0.52 | 51.72 | 362.04
| 5-2-35 | 网络插座 | 个 | 7 | 3.58 | 42.93 |  | 0.75 | 0.34 | 47.6 | 333.2
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 2 | 3.23 | 1.79 |  | 0.68 | 0.3 | 6 | 12
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 | 个 | 2 | 3.58 | 3.73 |  | 0.75 | 0.34 | 8.4 | 16.8
48 | 030501012001 | 交换机 | 台 | 2 | 60.79 | 2801.02 | 44.09 | 22.9 | 10.31 | 2939.11 | 5878.22
| 5-1-38 | 4口POE交换机 | 台 | 2 | 60.79 | 2801.02 | 44.09 | 22.9 | 10.31 | 2939.11 | 5878.22
49 | 030501012002 | 交换机 | 台 | 2 | 97.45 | 4501.02 | 88.29 | 40.77 | 18.36 | 4745.89 | 9491.78
| 5-1-39 | 24口交换机（内、外网） | 台 | 2 | 97.45 | 4501.02 | 88.29 | 40.77 | 18.36 | 4745.89 | 9491.78
50 | 030502010001 | 配线架 | 个 | 2 | 42.61 | 990.2 |  | 8.92 | 4.02 | 1045.75 | 2091.5
| 5-2-30 | 六类24位非屏蔽配线架 | 架 | 2 | 42.61 | 990.2 |  | 8.92 | 4.02 | 1045.75 | 2091.5
51 | 030501008001 | 集线器 | 台 | 2 | 30.55 | 750 |  | 6.39 | 2.88 | 789.82 | 1579.64
| 5-1-56 | 无线AP点 | 套 | 2 | 30.55 | 750 |  | 6.39 | 2.88 | 789.82 | 1579.64
52 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 台 | 3 | 123.22 | 765.11 | 1.15 | 26.04 | 11.73 | 927.25 | 2781.75
| 5-6-87 | 半球摄像机（支持POE供电）DS-2CD2325E-I(4mm)(H)(国内标配)400W像素 | 台 | 3 | 123.22 | 765.11 | 1.15 | 26.04 | 11.73 | 927.25 | 2781.75
53 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 3 | 328.55 |  | 3.53 | 69.53 | 31.32 | 432.93 | 1298.79
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-6-145 | 入侵报警系统~≤30点 | 系统 | 3 | 328.55 |  | 3.53 | 69.53 | 31.32 | 432.93 | 1298.79
合计 | [10 empty] | 76968.43

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 115.52 | 331.07 |  | 24.04 | 10.85 | 481.48 | 481.48
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 44.942107 | 1.49 | 4.27 |  | 0.31 | 0.14 | 6.21 | 279.09
| 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 | 工日 | 32.311816 | 1.49 | 4.27 |  | 0.31 | 0.14 | 6.21 | 200.66
| 13-2-11 | 脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 工日 | 0.1398 | 2.98 | 8.54 |  | 0.62 | 0.28 | 12.42 | 1.74
合计 | [10 empty] | 481.48

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 916.21
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 916.21
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 916.21

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 66.269 | 149 | 9874.08
2 | 二类人工 | 工日 | 13.588 | 149 | 2024.61

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.98 | 4.25 | 12.67
2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.072 | 4.25 | 0.31
3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.96 | 6.81 | 6.54
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 237.275 | 0.41 | 96.57
5 | 黄砂净砂 | t | 1.498 | 126 | 188.75
6 | 汽油综合 | kg | 0.475 | 9.06 | 4.3
7 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 2.4 | 3.87 | 9.29
8 | 扁钢Q235B综合 | kg | 6.6 | 4.18 | 27.57
9 | 角钢Q235B综合 | kg | 22.5 | 4.09 | 91.98
10 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.45 | 15 | 6.75
11 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.634 | 15 | 9.51
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 | m | 72.1 | 54.75 | 3947.48
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 24.617 | 8.7 | 214.17
14 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 144.2 | 16.64 | 2399.49
15 | LED600*600平板灯36W | 套 | 14.14 | 280 | 3959.2
16 | 安全出口灯1W | 套 | 1.01 | 83.63 | 84.47
17 | 应急筒灯6W | 套 | 3.03 | 160 | 484.8
18 | 方向指示灯1W | 套 | 1.01 | 83.63 | 84.47
19 | 二联单控开关 | 只 | 2.04 | 28 | 57.12
20 | 单联单控开关 | 只 | 6.12 | 28 | 171.36
21 | 普通插座 | 套 | 22.44 | 45 | 1009.8
22 | 空调插座10A | 套 | 6.12 | 45 | 275.4
23 | 空调插座16A | 套 | 2.04 | 45 | 91.8
24 | 二芯单芯导线RVV2*1.0 | m | 5.724 | 3.5 | 20.03
25 | 铜芯多股绝缘电线RVV2*1.0 | m | 48.384 | 3.5 | 169.34
26 | 铜芯塑料绝缘线 ZR-BV-2.5 | m | 383.496 | 1.74 | 665.37
27 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 46.168 | 1.91 | 88.27
28 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-4 | m | 59.18 | 2.78 | 164.46
29 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 23.084 | 2.08 | 48.01
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-2.5 | m | 175.14 | 1.74 | 303.87
31 | 铜芯塑料绝缘线 ZR-BVR-2.5 | m | 279.318 | 1.89 | 529.03
32 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR-4 | m | 29.59 | 3.07 | 90.87
33 | 双绞线缆UTP5E | m | 49.875 | 3.26 | 162.59
34 | 双绞线缆UTP6 | m | 319.935 | 3.19 | 1020.59
35 | 网线 | m | 2205 | 2.5 | 5512.5
36 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJY-5*10 | m | 70.7 | 41.13 | 2908.1
37 | 6芯防水光纤 | m | 142.8 | 2.04 | 291.31
38 | 金属软管DN20 | m | 7.21 | 5 | 36.05
39 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 172.216 | 4.36 | 750.86
40 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 93.112 | 5.8 | 540.05
41 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 48.96 | 1.29 | 63.16
42 | 接线盒 | 个 | 6.12 | 1.29 | 7.89
43 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 19.38 | 3.69 | 71.51
44 | 钢制桥架100*50 | m | 25.755 | 40.24 | 1036.38
45 | 12寸机柜 | 个 | 1 | 2530 | 2530
46 | 24口交换机（内、外网） | 台 | 2 | 4500 | 9000
47 | 4口POE交换机 | 台 | 2 | 2800 | 5600
48 | 无线AP点 | 台 | 2 | 750 | 1500
49 | 半球摄像机（支持POE供电）DS-2CD2325E-I(4mm)(H)(国内标配)400W像素 | 台 | 3 | 759 | 2277
50 | 终端盒面板 | 个 | 6.06 | 3.19 | 19.33
51 | 六类24位非屏蔽配线架 | 架 | 2 | 980 | 1960
52 | 配电箱AL | 台 | 1 | 4000 | 4000
53 | 医院内网+医院内网双口插座 | 个 | 18.18 | 42 | 763.56
54 | 外网+电话信息双口插座 | 个 | 7.07 | 42 | 296.94
55 | 网络插座 | 个 | 7.07 | 42 | 296.94

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.126 | 4.93 | 0.62
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.08 | 10.41 | 11.24
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 15.812 | 4.7 | 74.35
4 | 其他机械费 | 元 | 25.178 | 1.02 | 25.68
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 748.53 | 2.25
6 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.012 | 996.45 | 11.96
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 474.26 | 1.42
8 | 载货汽车8t | 台班 | 0.026 | 511.23 | 13.29
9 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.124 | 5.49 | 0.68
10 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.074 | 20.61 | 1.53
11 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.221 | 51.89 | 11.47
12 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.026 | 26.83 | 0.7
13 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 0.996 | 265 | 263.94
14 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.396 | 66.69 | 26.41