## 无抬头
绍兴市人民医院内镜中心复苏室扩容项目定价材料表
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 参考品牌 | 备注
1 | 空调出风口移位、喷淋口移位及防护门电路移位 |  | 项 | 1 | 4500 | 4500 |  | 综合价
2 | 医疗设备带安装（一组氧气终端、吸引终端） |  | m | 13 | 650 | 8450 |  | 综合价
3 | 600*600平板灯32W |  | 套 | 7.07 | 126 | 890.82 | 阳光、雷士、三雄极光 | 除税材料价
4 | 安全出口灯1W |  | 套 | 2.02 | 79.45 | 160.49 | 阳光、雷士、三雄极光 | 除税材料价
5 | 应急筒灯6W |  | 套 | 3.03 | 106 | 321.18 | 阳光、雷士、三雄极光 | 除税材料价
6 | 室内型网络彩色半球摄像机 |  | 台 | 4 | 350 | 1400 | 华为、海康威视、大华 | 除税材料价
7 | 配线架24口 |  | 架 | 1 | 350 | 350 | 一舟、普天天纪、清华同方、华三 | 除税材料价
合计 | [5 empty] | 16072.49
“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金； 上述定价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。
| 建设单位盖章 |  | 编标单位盖章