绍兴市人民医院食堂油烟系统清洗采购询价项目公告

根据《绍兴市人民医院物资采购管理办法》的规定，绍兴市人民医院就下列项目进行公开报名询价，特邀请省内外符合要求的单位前来报名询价，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：ZW2023112201                 采购组织类型：自行采购

二、项目名称：绍兴市人民医院食堂油烟系统清洗采购项目

三、采购明细清单

| 绍兴市人民医院食堂烟道清洗清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 序号 | 清洗部位 | 计算单位 | 测量数量 | 备注 |
| 职工食堂 | 1 | 油烟管道（小灶） | M | 9 | 每 季 度 清 洗 一 次 |
|  | 2 | 油烟管道（大灶） | M | 16 |  |
|  | 3 | 油烟管道（总连接） | M | 12 |  |
|  | 4 | 油烟净化器 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 风机箱 | 台 | 1 |  |
| 营养食堂 | 1 | 油烟管道（小灶） | M | 10 |  |
|  | 2 | 油烟管道（大灶） | M | 10 |  |
|  | 3 | 油烟管道（总连接） | M | 25 |  |
|  | 4 | 油烟管道（面点房等） | M | 48 |  |
|  | 5 | 油烟净化器 | 台 | 3 |  |
|  | 6 | 风机箱 | 台 | 2 |  |

清洗要求

| 清洗部位 | 清洗方法 | 清洗标准 | 清洗合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟管道 | 铲除油垢 | 基本无油污 烟道通畅 | 干净 通畅 |
| 风机 | 铲除油垢 | 基本无油污，表面清洁 | 复位安装准确基本无油污 |
| 油烟净化器 | 铲除油垢、电场药剂清洗 | 复位安装准确无油污壁面洁净 | 复位安装准确基本无油污 |

1、主院油烟系统清洗维护每季度1次，要求按行业标准执行，清洗维护后拍摄相关图片，须甲方签字确认。款项每半年支付，每半年将清洗维护报告及有关验收等资料汇编成册提交甲方，并作为甲方半年支付款的依据。

2、集烟罩、管道、净化器、风机清理后，要达到室内（操作间）的排气效果，特别是油烟味。

3、免费更换电机皮带等耗材。

4、在维保周期内，承担因清洗质量而引起的事故损失。

投标上限：4万/年

四、报名供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任能力和良好的信誉，能出具企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）的企业；

2、本次招标不接受联合体投标。

五、报名：

1、报名时间：2023年11月23日至11月29日上午8:30—11:30;下午14:30-16:30（双休日及法定节假日除外，接受电话报名，但报名截止前需提交资料）

2、报名地点：绍兴市人民医院总务处（行政楼三楼）。

3、报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）

（1） 企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）原件及复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件（若法定代表人亲自参加则不需要）；

（4）主要业绩证明。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）；

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料；

（6）该项目报价及工期承诺书（加盖单位公章）。

4、联系人：陆老师    联系电话：0575--88558837

六、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采购人信息

名    称：绍兴市人民医院

地    址：绍兴市越城区中兴北路568号

项目联系人（询问）：陆老师

项目联系方式（询问）：0575-88558837

质疑联系方式：0575-88558836 沈处

绍兴市人民医院

2023年11月22日