绍兴市人民医院开水器保养及滤芯更换

询价项目公告

根据《绍兴市人民医院物资采购管理办法》的规定，绍兴市人民医院就下列项目进行公开报名询价，特邀请省内外符合要求的单位前来报名询价，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：ZW20240313              采购组织类型：自行采购

二、项目名称：绍兴市人民医院开水器保养及滤芯更换项目

三、项目要求

1、项目明细清单

医院共有安吉尔开水器8台、音之杰开水器60台，共计68台，详细分布见附件。

2、项目报价

供货商对两个品牌的开水器滤芯更换费用单价和每台年保养费单价分别进行报价，并按清单数量算出总价，最终价格不得超过投标上限价，采购方对报价和业绩承诺等资料综合考量后确定中标方。

注：年保养费单价包含单台开水器中所有配件更换修复费用，默认已包含（不仅限于）：材料费、人工费、运输费、税金、辅助材料费、设备调试费、管理费、检测费等一切费用。更换滤芯或保养完成后照数量按实结算，但结算价不得超过中标价。

3、付款方式

3.1滤芯更换完成后，水质经检测符合生活饮用水卫生标准后，待医院使用科室及总务处验收后照数量按实结算，一次性付款。

3.2开水器保养按保养要求完成后，每半年末支付50%，剩余款项保养结束后一个月内付清。

4、保养要求

4.1、所有滤芯更换完成后，须请专业检测机构对开水器出水进行水质抽检，并出具检测报告，相应检测费用由中标人承担。

4.2、开水器保养一年二次，一般为合同签订时及半年期各保养一次，每次保养后需由使用科室签字确认并做好记录，平时如有开水器故障，须在报修电话后2小时内到达现场，故障如在12小时内不能修复的，须免费提供备机供采购方使用。

4.3、开水器在保养期间，中标方应每月两次对开水器水质进行自检，并做好相关检测记录，如发现水质问题，应提出解决方案并立即整改。医院将不定期对开水器水质进行抽检，如发现有水质不达标的情况，按违约条款进行扣款。

5、违约条款

如在保养期间，中标方违反上述保养要求或未按时完成的，每发生一起扣除500元，引起科室投诉的，每发生一起扣除1000元，累计发生上述投诉事件两次以上的，采购方有权解除协议。

投标上限：4.9万

四、报名供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任能力和良好的信誉，能出具企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）的企业；

2、企业注册三年以上；

3、本次招标不接受联合体投标。

五、报名：

1、报名时间：2024年3月15日至3月24日上午8:30—11:30;下午14:30-16:30（双休日及法定节假日除外，接受电话报名，但报名截止前需提交资料）

2、报名地点：绍兴市人民医院总务处（行政楼三楼）。

3、报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）

（1） 企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）原件及复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件（若法定代表人亲自参加则不需要）；

（4）主要业绩证明。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）；

（5）非本地投标人售后服务机构证明材料；

（6）该项目报价及工期承诺书（加盖单位公章）。

4、联系人：高强    联系电话：0575--88558837

六、询价时间及地点：另定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采购人信息

名    称：绍兴市人民医院

地    址：绍兴市越城区中兴北路568号

项目联系人（询问）：高强

项目联系方式（询问）：0575-88558837

质疑联系方式：0575-88558836 沈少卿

绍兴市人民医院

2024年3月13日

附件：明细清单

| 科室 | 品牌 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 肛肠一 | 音之杰 | 1 |
| 肛肠二 | 音之杰 | 1 |
| 全科病房 | 音之杰 | 1 |
| 产科 | 音之杰 | 1 |
| 妇科 | 音之杰 | 1 |
| 内分泌科 | 音之杰 | 1 |
| 肾内科 | 音之杰 | 1 |
| 乳甲一 | 音之杰 | 1 |
| 乳甲二 | 音之杰 | 1 |
| 胃肠外科 | 音之杰 | 1 |
| 五官科 | 音之杰 | 1 |
| 泌尿外科东 | 音之杰 | 1 |
| 泌尿外科西 | 音之杰 | 1 |
| 消化内科 | 音之杰 | 1 |
| 胸外科 | 音之杰 | 1 |
| 血疝科 | 音之杰 | 1 |
| 心内三 | 音之杰 | 1 |
| 心内一 | 音之杰 | 1 |
| 心内二 | 音之杰 | 1 |
| 神外一 | 音之杰 | 1 |
| 神外二 | 音之杰 | 1 |
| 神内一 | 音之杰 | 1 |
| 神内二 | 音之杰 | 1 |
| 普外一 | 音之杰 | 1 |
| 普外二 | 音之杰 | 1 |
| 儿处科 | 音之杰 | 1 |
| 手外科 | 音之杰 | 1 |
| 骨科一 | 音之杰 | 1 |
| 骨科二 | 音之杰 | 1 |
| 小儿内科 | 音之杰 | 1 |
| 呼吸内科二 | 音之杰 | 1 |
| 呼吸内科 | 音之杰 | 1 |
| 血液科 | 音之杰 | 1 |
| ICU | 音之杰 | 2 |
| 输液科 | 音之杰 | 1 |
| 眼科 | 音之杰 | 1 |
| 急诊科 | 音之杰 | 5 |
| 集体宿舍 | 音之杰 | 6 |
| 检验 | 音之杰 | 1 |
| 门诊 | 音之杰 | 3 |
| 营养食堂 | 音之杰 | 1 |
| 康复中心 | 音之杰 | 1 |
| 老年科 | 音之杰 | 1 |
| 肿瘤一科 | 音之杰 | 1 |
| 肿瘤二科 | 音之杰 | 1 |
| 职工食堂 | 音之杰 | 1 |
| 急诊室4楼风湿免疫科 | 音之杰 | 1 |
| 放射科 | 音之杰 | 1 |
| 小计 |  | 60 |
| 体检中心 | 安吉尔 | 2 |
| 维修科 | 安吉尔 | 1 |
| 仓库 | 安吉尔 | 1 |
| DSA | 安吉尔 | 1 |
| 手术室 | 安吉尔 | 1 |
| 眼科 | 安吉尔 | 1 |
| 发热门诊 | 安吉尔 | 1 |
| 小计 |  | 8 |
| 合计 |  | 68 |