## 供应室消毒类产品
镜湖总院医疗设备（第二批）配置清单（类别13）
调研类别：微创技能实训类产品 |  | 预估金额：万元
总序号 | 设备名称 | 设备数量 | 单位 | 进口/国产 | 预估单价 | 主要配置 | 备注
391 | 动物实验床 | 8 | 套 | 国产 | 12.75 | 台面、台面锁紧旋钮、前后翻转推杆、遥控电器盒、底座、脚轮，升降立柱、手持控制盒、左右翻转推杆
392 | 3D腹腔镜（学生台高端） | 1 | 套 | 进口 | 200 | 全高清3D摄像主机系统 1套 30°3D全高清腹腔镜镜子 1根 医用LED光源 1台 医用全高清3D监视器 1台 气腹机 1台 导光束 1根 3D镜子消毒盒 1个 腹腔镜专用台车1台
393 | 腔镜内窥镜系统（教师台） （3D、4K、荧光、高清） | 1 | 套 | 进口 | 375 | 超高清3D4K平台及模块（1台）； 超高清3D4K电子腹腔镜（1根）； 纤维导光束（1根）； LED冷光源（1台）； 40L气腹机（1台）； 医用监视器（1台）； 医用台车（1台）
394 | 腔镜内窥镜系统 （2D高清）（学员台) | 4 | 套 | 进口 | 90 | 摄像主机及模块。 全高清摄像头。 LED光源。 气腹机。 医用高清显示器。 台车。 腹腔镜镜子。 导光束。
395 | 腔镜手术器械（腹腔镜手术套2D） | 6 | 套 | 进口 | 16.7 | 镜头 气腹针 穿刺器5mm 穿刺器11mm 转换器 吸引管 电凝电极 分离抓钳 抓钳 单动抓钳 剪刀 分离剪 双动分离抓钳 持针器 消毒盒
396 | FESS器械包（带课程） | 6 | 套 | 进口 | 25 | 0°鼻窦镜:6根 剥离子:6根 剥离子:6根 镰状刀:6把 窦腔刮匙:6根 探针:6根 鼻粘膜咬切钳:6把 鼻粘膜咬切钳:6把 鼻钳:6把 鼻钳:6把 鼻窦咬除钳:6把 吸引管:6根 窦腔吸引管:6根 咬骨钳:6把 窦腔开口钳:6把 弯剪:6把 上颌窦抓钳:6把 鼻剪:6把 器械消毒盒:6个 内镜消毒盒:6个
397 | 能量平台及动力系统（带课程） | 6 | 套 | 进口 | 30 | 动力主机：6台 刨削手柄（含连接附件）：6个 刨削刀：6把 鼻科手柄1：6个 鼻科手柄2：11个 马达及连线：12套 细金刚砂钻头 10个 粗金刚砂钻头1 50个 粗金刚砂钻头2 50个 粗金刚砂钻头3 10个吸引软管套件 5套
398 | 能量平台（带课程） | 6 | 台 | 进口 | 60 | 能量平台 脚踏
399 | 模拟麻醉+监护 | 6 | 套 | 国产 | 25 | 1，L麻醉主机2，标准双挥发罐底座3，钠石灰CO2吸收罐4，高精度流量传感器5，5米氧气连接管6，5米空气气连接管7，加热回路模块8，七氟醚挥发罐8，120 麻醉监护仪主机9，无创血压袖带10，双有创压力模块11，腔内温度探头12，血氧指套13，心电联机电缆14，5导夹式ECG15，呼吸力学连接模块16，后备电池
15 | 无影灯（教师台中置术野摄像机） | 1 | 套 | 国产 | 30 | 无影灯双母灯含中置术野摄像机
9 | 吊臂（旁置术野摄像机） （科教） | 1 | 套 | 国产 | 22 | 吊臂
8 | 吊臂(教师台) （科教） | 12 | 套 | 国产 | 4 | 吊臂