## 供应室消毒类产品
镜湖总院医疗设备（第二批）配置清单（类别14）
调研类别：临床技能培训类产品 |  | 预估金额：万元
总序号 | 设备名称 | 设备数量 | 单位 | 进口/国产 | 预估单价 | 主要配置 | 备注
337 | 多功能壁挂式诊断仪 | 5 | 台 | 国产 | 1.6 | 多功能壁挂式诊断仪1套 1.无液血压表 2.直接检眼镜 3.检耳镜 4.红外额式测温仪 5.指夹式脉搏 6.血糖仪
338 | 全科临床诊疗教学模拟人 | 1 | 套 | 国产 | 65 | 1.全科临床诊疗教学模拟人1套 2.重点专业基地开发案例100例
339 | LED 阅片灯（双联） | 1 | 台 | 国产 | 0.04 | LED 阅片灯（双联）1套
340 | 腹腔镜手术模拟器 | 2 | 台 | 进口 | 130 | 1.腹腔镜手术模拟器1套 包括： 1）操作平台1套，内含高配置计算机硬件 2）力反馈装置1套，模拟手术操作时的触感 3）脚踏板1套，模拟实器械通电功能 4）触屏显示器1台，模拟手术过程中的监视器 5）菜单触屏显示器1台。进行菜单选择 6）仿真手术器械2把，模拟操作过程中的手术器械 7）模拟带光纤接入的内窥镜1个，可自由调整视角和光度，并随时锁定视角 2.包含手术训练模块20个 3.一百套国际级核心课程及手术临床思维训练内容
341 | 内镜虚拟训练模拟器（消化内镜+支气管镜全模块） | 1 | 台 | 进口 | 160 | 1.上消化内镜+下消化道内镜+支气管镜三镜合一 2.训练内容包括：食管胃十二指肠镜检、经内镜逆行胰胆管造影、上消化道出血检查治疗、乙状结肠镜检查：结肠镜检查、活检、基础息肉切除术支气管镜检查，支气管肺泡灌洗，支气管内取样，经支气管针吸活检，小儿困难气道插管等 3.内窥镜套装 ·22寸液晶显示器x2 ·内置键盘及轨迹球 ·模拟器台车 ·图形工作站 ·触觉力反馈模型机构 ·内窥镜器械套装
342 | 口腔临床模拟教学实习头模 | 3 | 台 | 国产 | 7 | 1.高级仿真头模系统1套 2.电动仿真治疗操作系统1套 3.配套实习训练模型系统1套 4.无影灯系统1套 5.医师座椅1套
343 | 虚拟检眼镜教育套装 | 1 | 台 | 进口 | 20 | 1.眼球模拟器底座1套 2.传感器控制盒1套 3.模拟眼底镜1套 4.笔记本1套 5.虚拟检眼镜病例管理系统1套
344 | 数字眼视网膜病变检查模型 | 2 | 台 | 进口 | 4 | 1.数字眼视网膜病变检查模型1套 2.变压充电器1只
345 | 虚拟检耳镜教育套装 | 1 | 台 | 进口 | 15 | 1.耳模拟器底座 2.传感器控制盒 3.模拟检耳镜 4.耳模型 5.笔记本1套 6.虚拟检耳镜病例管理系统1套
346 | 耳诊断模型 | 2 | 台 | 进口 | 4 | 1.耳诊断模型1套
347 | 耳冲洗训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 0.95 | 1.耳冲洗训练模型1套
348 | 鼻出血处理训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 2 | 1.鼻出血处理训练模型1套
349 | 妇产科超声虚拟培训模拟器（模块） | 3 | 台 | 进口 | 80 | 1.超声模拟人1套 2.配套案例对应探头1套 3.电脑1套 4.包含TTE, TEE, 妇科超声，产科超声等训练案例
350 | 神经、血管介入手术模拟器 | 1 | 台 | 进口 | 240 | 一、硬件配置清单 1、移动图形工作站1套 2、全尺寸模拟导管床1套 3、≥40寸LCD显示屏1套 4、≥21寸触摸显示屏1套 5、≥19寸显示器1套 6、模拟DSA和导管床控制手柄1套 7、力反馈器1套 8、随机常用临床器械 1套 9、5个介入入路口（双侧桡动脉、双侧股动脉、锁骨下动脉） 10、便携款航空箱 1套 二、软件模块 1.心内、外周、神经、放射学科：冠脉介入模块、冠脉造影模块、心率管理模块、射频消融模块、房间隔穿刺模块、左心耳封堵、主动脉瓣置换、肾交感神经消融、神经介入模块、急性脑卒中模块、颈动脉介入模块、腹主动脉修复模块、胸主动脉模块、放射防护模块、创伤管理模块、外周造影、肾动脉介入、髂动脉介入、股浅动脉介入、膝以下血管介入等30个以上训练模块，300以上训练病例。
351 | 情境化急救虚拟训练模拟器 | 1 | 台 | 国产 | 80 | 1.VR主机1套：配置不低于CPU：i7 10700F，内存：16G，硬盘：256GSSD，显卡：RTX 2060S 8G，WiFi，蓝牙 2.头戴式显示器1套：配置不低于分辨率2160*1200，1080*1200单眼分辨率，90Hz刷新率，110°视场角，低余晖LED 屏，内置前摄像头、麦克风、3.5mm 立体声耳机接口 3.空间定位器1套：支持SteamVR定位器2.0，可支持5米 x 5米的空间定位追踪。 4.ACLS急救模拟人1具。 5.导师控制系统（主机、软件各1套） 6.交互式3D病人系统（软件1套） 9.场景控制器（含软件）1套 10.急救虚拟训练系统软件1套
352 | 高级心肺复苏考核模型-带平板电脑系统 | 1 | 台 | 进口 | 15 | 1.高级心肺复苏考核模型1套 2.平板电脑（带评估系统）1套
353 | QCPR套装 | 10 | 台 | 国产 | 0.8 | 1.QCRP模型套装1套
354 | AED训练模拟套装 | 2 | 台 | 进口 | 2 | 1.AED训练模拟套装1套
355 | 创伤模拟人 | 1 | 台 | 进口 | 60 | 1.创伤模拟人1套 2.模拟人控制系统以及案例1套
356 | 模拟转运呼吸机 | 1 | 台 | 进口 | 15 | 1.模拟转运呼吸机1套 2.案例库系统1套
357 | 模拟呼吸机 | 1 | 台 | 进口 | 20 | 1.模拟呼吸机1套 2.案例库系统1套
358 | 模拟麻醉机 | 1 | 台 | 进口 | 25 | 1.模拟麻醉机1套 2.案例库系统1套
359 | 模拟除颤器 | 1 | 台 | 进口 | 6 | 1.模拟除颤器1套 2.案例库系统1套
360 | 头部清创缝合模型 | 2 | 台 | 国产 | 0.4 | 1.头部清创模型1套 2.创伤脸皮2块
361 | 上肢外伤断肢止血模型 | 2 | 台 | 国产 | 0.26 | 1.上肢外伤断肢止血模型1套
362 | 下肢外伤断肢止血模型 | 2 | 台 | 国产 | 0.26 | 1.下肢外伤断肢止血模型1套
363 | 高/低位包扎模型 | 1 | 台 | 国产 | 0.8 | 1.高/低位包扎模型1套 2.模型提供绷带和三角巾各1条。
364 | 气胸处理模型 | 2 | 台 | 国产 | 0.5 | 1.气胸处理模型1套
365 | 胸腔闭式引流术训练模型 | 2 | 台 | 国产 | 1.1 | 1.胸腔闭式引流术训练模型1套
366 | 胫骨IO模型 | 2 | 台 | 国产 | 0.8 | 1.胫骨IO模型1套
367 | 情景化临床思维决策训练模拟人 | 1 | 台 | 进口 | 80 | 1.情景化临床思维决策训练模拟人1套 2.案例库病例1套 3.触摸一体机1套
368 | 高仿真标准生理模拟人 | 3 | 台 | 进口 | 77 | 1.无线模拟人*1具 2.无线触控模拟监护仪电脑*1台 3.导师控制平板电脑*1台 4.软件平台*1套（控制软件，模拟监护仪软件） 5.性别转换套装*1套：包括男女生殖器、假发、乳房、短裤等 6.无线模拟听诊器装置*1套 7.含6个模拟临床场景教学内容，包括： 模拟前后考核问题 学习卡：生理病理学、评估、管理和临床注意事项
369 | 三功能电动床 | 2 | 台 | 国产 | 1.5 | 1.床体一台 2.床头床尾板部分一套 3.控制手柄一个 4.输液架一个 5.护士操作面板一套 6.选配锂电池
370 | 高级青年护理人 | 3 | 台 | 国产 | 5 | 1.高级青年护理人1套
371 | 老年康复照护人 | 2 | 台 | 国产 | 3 | 1.老年康复照护人1套
372 | 护理基本技能课程配套装备 | 1 | 批 | 国产 | 14 | 1.高级静脉注射手臂模型4套 2.皮内注射模块（30个注射点）4套 3.臀部肌肉注射训练及对比模型--带监测警示系统4套 4.血压测量手臂4套 5.桡动脉穿刺模型4套 5.透明男性导尿示教模型2套 7.透明女性导尿示教模型2套 8.鼻饲与洗胃模型2套 9.吸痰示教与考核模型2套 10.灌肠和辅助排便训练模型2套
373 | 内科基本诊疗技术课程配套装备 | 1 | 批 | 国产 | 30 | 1.全自动心肺触诊听诊模拟人2套 2.穿戴式心肺听诊2套 3.全自动腹部触诊听诊模拟人2套 4.综合穿刺术与叩诊检查技能训练模型2套 5.胸腔（背部）穿刺训练模型2套 6.腰椎穿刺模型2套 7.腹腔穿刺模型2套 8.骨髓穿刺模型2套 9.心包穿刺与心内注射训练模型4套
374 | 带力反馈腹部触诊考核模拟人 | 2 | 台 | 进口 | 36.8 | 1.带力反馈腹部触诊考核模拟人1套 2.计算机1套 3.系统软件1套
375 | 外科基本技能课程配套装备 | 1 | 批 | 国产 | 20 | 1.术前无菌操作训练模型1套 2.外科缝合包扎展示模型2套 3.开关腹训练模型2套 4.缝合练习手/腿2套 5.皮肤缝合模块1套 6.肠管吻合模型（30mm）1套 7.表面出血结扎训练模型10套 8.血管分离操作模型10套 9.皮肤局部浸润麻醉训练模块（2个）10套 10.环形皮肤局部浸润麻醉训练模块（2个）10套 11.拔甲术练习模块10套 12.拔甲术练习模块10套 13.表皮常见病变处理训练模块（4个）10套 14.皮脂腺囊肿切除术练习模块（2个）10套 15.脂肪瘤切除术练习模块（2个）10套 16.静脉切开模型10套 17.乳腺癌视诊与触诊模型2套 18.高级直肠指诊检查模型2套 19.超声引导下甲状腺穿刺活检训练模型2套
376 | 妇产科课程配套装备 | 1 | 批 | 国产 | 45 | 1.妇科检查模型2套 2.阴道后穹隆穿刺模型2套 3.电子孕妇腹部触诊模型2套 4.高级分娩机转示教模型2套 5.产前宫颈变化与产道关系模型 6.套带压力监测分娩模型2套 7.剖腹产训练模型1套 8.产后出血训练模型2套 9.外阴切开缝合模型2套 10.子宫底检查和评估模型2套 11.宫内避孕器训练模型2套 12.人工流产模拟子宫2套 13.透明刮宫演示模型2套
377 | 儿科基本诊疗技术课程配套装备 | 1 | 批 | 国产 | 10 | 1.骨穿与股静脉穿刺腿部模型2套 2.小儿头部注射模型2套 3.婴儿静脉注射手臂2套 4.婴儿腰椎穿刺模型2套 5.小儿骨穿模型2套 6.小儿胸腔穿刺模型2套 7.小儿腹腔穿刺模型2套 8.婴儿心肺复苏模型2套 9.儿童气管插管模型2套 10.新生儿气管插管模型2套 11.儿童心肺复苏模型各2套
378 | 关节腔内穿刺技术训练套装 | 1 | 批 | 国产 | 4 | 1.膝关节腔内注射模型2套 2.肘关节腔内注射模型2套 3.踝关节腔内穿刺模型2套 4.腕关节腔内穿刺模型2套
379 | 脊柱损伤搬运病人（脊柱损伤搬运板） | 2 | 台 | 国产 | 0.7 | 1.脊柱损伤搬运病人（脊柱损伤搬运板）1套 2.配套脊柱固定板1套
380 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 2 | 台 | 国产 | 0.7 | 1.闭合式四肢骨折固定训练模型1套
381 | 脑室穿刺引流术模型 | 1 | 台 | 国产 | 4 | 1.脑室穿刺引流术模型1套 2.微电脑控制器1套
382 | 颅脑血肿清除训练模型 | 1 | 台 | 国产 | 4 | 1.主体部分：皮肤、头骨、颅脑1套 2.控制手柄1套
383 | 超声引导下颈内中心静脉穿刺术训练模块 | 2 | 台 | 进口 | 3 | 1.超声引导下颈内中心静脉穿刺术超声训练模块1套 2.配套模拟液
384 | 超声引导下局部麻醉与中心静脉穿刺术训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 12 | 1.超声引导下局部麻醉与中心静脉穿刺术训练模型1套 2.配套模拟液
385 | 儿童超声引导下局部麻醉与中心静脉穿刺术训练模型 | 1 | 台 | 进口 | 9 | 1.儿童超声引导下局部麻醉与中心静脉穿刺术训练模型 2.配套模拟液
386 | 超声引导下股骨神经阻滞和动静脉探查训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 13 | 1.超声引导下股骨神经阻滞和动静脉探查训练模型 2.配套模拟液
387 | 超声引导下腰椎穿刺和硬膜外麻醉训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 10 | 1.超声引导下腰椎穿刺和硬膜外麻醉训练模型 2.配套模拟液
388 | 超声引导下坐骨神经阻滞术训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 10 | 1.超声引导下坐骨神经阻滞术训练模型 2.配套模拟液
389 | 超声引导下腹横肌平面阻滞术训练模型 | 2 | 台 | 进口 | 10 | 1.超声引导下腹横肌平面阻滞术训练模型 2.配套模拟液
390 | 超声引导下局部麻醉神经阻滞术训练模块 | 2 | 台 | 进口 | 2 | 1.超声引导下局部麻醉神经阻滞术训练模块 2.配套模拟液