## 绍兴市人民医院镜湖总院救护车及随车设备市场调研
绍兴市人民医院镜湖总院救护车采购项目市场调研报价单
单位名称（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 产品名称 | 基本要求 | 单价
1 | 救护车 | 车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 外形尺寸:5850mm≥长≥5750mm、2000mm≥宽≥1900mm、2690mm≥高≥2590mm 排量:≥2.1L 变速器:6档手动或以上 排放标准：尾气排放必须符合国Ⅵ标准。 医疗舱材质及要求：药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。
2 | 负压系统 | 负压系统需满足WS_T292-2008 救护车-卫生行业标准相关要求。
3 | 上车担架 | 担架车，醒目荧光黄警示色，高能见度框架颜色设计, 整床X形交叉架构设计整床可调节高度，具有≥9种固定高度。最低高度≤35.1cm，最大高度应≥107cm；床体总长≥203cm，宽度≥58cm，可满足≥86cm的装载高度；整床安全工作负载≥318kg；整床质量应≤40.4kg；担架头端床架可向里内收以缩短担架长度，内收后可实现最短长度≤163cm；
4 | 碳纤维铲式担架 | 最大可载重 G:≤260kg。 自重≤4kg, 担架材质:碳纤维材料。 满足医学影像要求:X光，CT,核磁共振。
5 | 除颤监护仪 | 除颤监护一体机，具备手动除颤、心电监护、12导ECG、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群，配置12导静息分析功能，电池≥2块。重量：≤4.6kg（标配，含电池），彩色电容触摸屏≥9英寸,支持手势操作、自动亮度调节，提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障，具备CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
6 | 呼吸机 | 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持，整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数，具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能，具有呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
7 | 心肺复苏机 | 主要功能用途：用于心脏骤停患者的高质量心肺复苏以及CPR质量实时监测、给予心脏骤停患者高灌注、高质量的胸外按压支持。驱动方式为电动电控。防电击类型为II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。通过《医用车辆和其设备.道路救护车》测试。符合医用电气设备使用要求。
8 | 吸引器 | 抽吸能力：负压500mmHg时空气流量≥25L/M。滤罐容积：≥1000ml；固定装置：匹配原厂挂板，挂板带充电功能。具备自检功能，可检查所有关于系统的重要功能，低电量情况下可自动提示。
9 | 车载空气净化系统 | 消毒方式：低温等离子体，采用电化学主动式消毒，非过滤式无耗材、免维护。 产品材质：整机采用非金属材质，防止金属材质导致的降低等离子密度从而降低消毒效果 消毒范围：对密闭环境内空气和物体表面实施全方位无死角消毒 整机重量≤2kg 整机功率：≤35W 产品符合国家卫生健康委员会WS/T648-2019（2019）4号中6.4.2条例规定：等离子体空气消毒机内部不得装有中，高效过滤器和紫外线杀菌灯。
10 | 心电图机 | 尺寸≤56mm*260mm*194mm 含电池重量≤1.2Kg 采样率：≥1000采样点/秒 起搏检测采样率：≥16000采样点/秒 采用先进的直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复 Glasgow大学静息心电算法用于心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考。
11 | 可视喉镜 | 内部适配电压：≤DC4.2V； 图像分辨率：不小于 3.51lp/mm 光源照度：不小于 600lux 景深：≥100mm 色温：不小于 5000k 镜头系统分辨率：≥320 x 240 显示屏尺寸：≥2.4英寸彩色液晶显示屏 纺锤型短手柄设计，握持舒适 全金属机身外壳：由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED 灯、防雾装置）、充电器组成，显示屏旋转角度：前≥50°、后≥37°、左≥90°、右≥180°,公差±2°。 整机重量：≤240 克 像素：≥30 万像素 （等效 100 万像素）
12 | 铝合金急救箱 | 综合型急救箱
13 | 简易呼吸器 | 成人、儿童、婴儿各一个。
14 | 加压输液装置 | 输液输血加压装置
15 | 耳温计 | 医用耳温枪，红外线感应。
16 | 血压计 | 便携式
17 | 环甲膜穿刺 | 国产
18 | 胸腔减压装置 | 国产
19 | 心肺复苏模型 | 全身型心肺复苏模拟人，符合国际复苏联盟（ILCOR）指南。模型可以通过iOS系统安装应用程序进行反馈；模型可以通过APP运行比赛Race 模式 配报告仪，报告仪具有现场心肺复苏表现反馈的功能，报告仪可以遥控操作AED 训练器，报告仪带有考核模式,带有团队CPR模式，当停止按压进行评估等操作时不影响总分数，报告仪带有详细的评估内容，报告仪带有总结性数据，显示学员需要改善的地方，在心肺复苏培训期间，报告仪可以对事件内容加上注释，报告仪可以同时连接多个模型做教学用途，报告仪可以调节和变更按压和通气的考核标准值，报告仪可以调节和变更按压和通气的考核标准值, 用户可以模拟不同病例和/或建立自己/当地的心肺复苏标准，报告仪可以把数据传送至计算机，供用户翻查培训记录。并且把数据打印和储存 App免费下载使用 可通过一拖六的培训模式，提高培训效率。 大于等于2种指南培训参数设置模式可选：AHA指南，ERC指南等 App兼容ios ipad及安卓系统平板电脑
20 | 气管插管模型 | 真实的解剖特征可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛，可以模拟经口和鼻插管，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习，提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习，人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊，模拟胃胀气，可以进行光导气管插管的使用练习，可使用支气管镜，喉镜压力过大会出现牙齿断裂的警报声，可模拟喉痉挛，可模拟呕吐，环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流，复合材料，超长的使用寿命和真实的手感。
21 | 二氧化碳监测仪 | 工作原理：主流，非色散红外光吸收法。 适用范围：成人、儿童和新生儿。 适配器防雾化技术：具备。 重量：≤60g。 显示亮度自动调节功能：具备。 工作温度：最低温度≤-5℃，最高温度≥50℃。 监测参数：ETCO2/波形/呼吸率。 预热时间：≤5秒出数据，≤15秒达到全精度。 符合急救车车载仪器标准。 电池：连续工作时间≥6小时。 监测范围：ETCO2 0-99mmHg。 精度：±2mmHg(0-40mmHg),±6%（读数）（41-99mmHg）。