## 明细表
绍兴市人民医院医疗设备采购需求调查承诺表
序号 | 维保项目名称 | 品牌型号 | 院区 | 科室 | 数量（或年数） | 预估单价 （万元） | 预估总价 （万元） | 备注 | *用户名单 | *政府采购网链接 | *是否可提供原厂全新零配件 | *零配件是否配备现货 | *具有经原厂技术培训并获得资格认定的工程师人数 | *承诺每年提供维护保养次数（次/年） | *最近常驻点或办事处所在城市 | *800或400客户服务专线电话 | *承诺最晚响应时间和最晚技术人员到场时间 | *是否承诺设备在服务期内达到或超过95％的开机率 | *设备维修期间，是否可免费提供备机 | *承诺总价（万） | 其他优惠承诺 | 备注 | *填报供应商名称 | *联系人及联系方式
1 | 全飞秒联合准分子近视激光手术平台 | 蔡司 VisuMax | 昌安 | 门诊眼科 | 3 | 100 | 300 | /
2 | 彩色多普勒超声仪维保 | 佳能5台及日立1台(型号数量详见备注） | 昌安 | B超室(本部) | 3 | 30 | 90 | APLIO300TUS-A300 1台、APLIO300TUS-A400 1台、HI VISION scendus 1台、APLIO 500 1台、Aplio i800 TUS-1800 2台
3 | PET/CT、ECT维保 | PET/CT 710、Discovery NM/CT 670 Pro | 昌安 | 核医学科（本部） | 3 | 17 | 51 | /
4 | 全自动生化分析仪（急诊维保） | 贝克曼 AU680 1台 | 昌安 | 临床检验中心(本部) | 3 | 5 | 15 | /
5 | 洁定清洗机灭菌器等供应室设备维保服务 | 洁定清洗机灭菌器一批(型号数量详见备注） | 昌安 | 供应室(本部) | 3 | 45 | 135 | 清洗消毒器46-5 3台、高压蒸汽灭菌器S8666 2台、高压蒸汽灭菌器HS6617 4台、数据采集系统TDOC CYCLE 1套
6 | 内镜中心镜子一批维保服务 | 奥林巴斯镜子一批(型号数量详见备注） | 昌安 | 内镜中心 | 3 | 170 | 510 | BF TYPE F260 1根、BF-Q290 1根、BF-XP290 1根、CF TYPE H260AI 1根、CF-H290I 33根、GF TYPE UCT260 1根、GIF-2TQ260M 1根、GIF-H290 37根、GIF-H290Z 1根、GIF-HQ290 1根、GIF-Q260 2根、GIF-Q260J 2根、JF TYPE 260V 1根、PCF-Q260AZI 1根、SIF TYPE Q260 1根
7 | 骨科C臂机3台 | 飞利浦BV Endura一台、BV Libra二台 | 昌安 | 手术室 | 3 | 14.4 | 43.2 | /
8 | 钬激光 | 科医人 PowerSuite60W 1台 | 昌安 | 手术室 | 3 | 10 | 30 | /
9 | 手术室镜子一批维保服务 | 奥林巴斯镜子一批(型号数量详见备注） | 昌安 | 手术室 | 3 | 110 | 330 | CHF TYPE V 1根、CYF TYPE VA2 1根、LTF-190-10-3D 1根、URF TYPE V 2根、URF-V2 1根、URF-V3 2根、WA50012A 4根、WA50042A 4根、
10 | 80排螺旋CT | 联影 uCT768 1台 | 昌安 | 放射科 | 3 | 50 | 150 | /
11 | 16排CT设备维保（GE CT 1台）（2号CT机房） | GE BrightspeedElite | 昌安 | 放射科 | 3 | 55 | 165 | /
12 | MRI设备维保（西门子 3.0T 磁共振 1台） | 西门子 MAGNETOM Verio 1台 | 昌安 | 放射科 | 3 | 85 | 255 | /
13 | 1.5T MRI设备维保 | 西门子 MAGNETOM Aera 1台 | 昌安 | 放射科 | 3 | 65 | 195 | /
14 | 1.5T MRI设备维保 | 联影 uMR588 1台 | 昌安 | 放射科 | 3 | 35 | 105 | /

## 附表、政府采购品目分类目录（2022年）
政府采购品目分类目录（2022年）
编 码 | 品目名称 | 说 明
A02320100 | 手术器械 | 包括基础外科手术器械、显微外科手术器械、神经外科手术器械、眼科手术器械、耳鼻喉科手术器械、口腔科手术器械、胸腔心血管外科手术器械、腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械 、 矫形外科 ( 骨科)手术器械、儿科手术器械、妇产科手术器械、计划生育科手术器械、注射穿刺器械、烧伤(整形)科手术器械等。
A02320200 | 普通诊察器械 | 包括体温表、血压计、听诊器、诊察辅助器械等。
A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 包括心电诊断仪器 ， 脑电诊断仪器，肌电诊断仪器，眼电诊断仪器，监护仪器，生理参数遥测仪器，生理记录仪器，呼吸功能及气体分析测定装置，血流量、容量测定装置，电子体温测定装置，电子血压测定装置，运动生理参数测定装置，心音诊断仪器，心磁图仪器，心输出量测定仪器等。
A02320400 | 医用光学仪器 | 包括眼科光学仪器、手术显微镜及放大镜、 眼科矫治和防护器具等。
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 包括超声诊断仪器 、 超声治疗设备、其他医用超声仪器及设备、超声生理参数测量、分析设备。
A02320600 | 医用激光仪器及设备 | 包括激光仪器、激光检测仪器等。
A02320700 | 医用内窥镜 | 包括硬式内窥镜、纤维内窥镜、 医用内窥镜附属设备等。
A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 包括电疗仪器，微波及射频治疗设备，光疗仪器，水疗设备，体疗仪器，高、低压氧仓，蜡疗设备，热疗设备，磁疗设备， 力疗设备/器具等。
A02320900 | 中医器械设备 | 包括中医诊断设备 ， 中 医治疗设备， 中医预防、康复设备等。
A02321000 | 医用磁共振设备 | 包括磁共振成像装置等。
A02321100 | 医用磁共振设备辅助装置 | 包括磁共振造影注射装置、磁共振辅助刺激系统 、 磁共振定位装置等。
A02321200 | 医用 X 线诊断设备 | 包括数字化 X 线诊断设备、X 线断层诊断设备、X 线电子计算机断层扫描装置等。
A02321300 | 医用 X 线附属设备及部件 | 包括造影剂注射装置、医用影像显示器等。
A02321400 | 医用放射射线治疗设备 | 包括医用高能放射治疗设备、核医学治疗设备、X 线治疗设备、放射性核素成像设备、粒子植入治疗系统、放疗模拟及图像引导系统、放疗配套器械等。
A02321500 | 核医学诊断设备 | 包括单光子发射计算机断层成像设备、单光子发射计算机断层扫描系统、正电子发射断层成像系统、放射性核素扫描仪、核素扫描机、医用核素检测设备等。
A02321600 | 核医学诊断设备辅助装置 | 包括 PET 自动给药系统等。
A02321700 | 医用射线防护设备 | 包括医用射线防护用具及装置等。
A02321800 | 医用射线监检测设备及用具 | 包括医用射线专用检测仪器等。
A02321900 | 临床检验设备 | 包括分子生物学分析设备、采样设备和器械、样本前处理设备、 电解质及血气分析设备、 免疫学设备，生化分析设备，微生物学设备，细胞核组织培养设备，血液学设备，输血设备，尿液化验设备，病理学器具、设备，实验室辅助器具、设施及设备，特殊实验设备等。
A02322000 | 药房设备及器具 | 包括药品贮藏设备、发药机、摆药机、 中药制备设备及器具等。
A02322100 | 体外循环设备 | 包括血液分离、处理、贮存设备、心肺流转设备、人工心肺机、人工心肺设备、血液透析装置、血液净化设备辅助装置、腹膜透析装置、人工肝支持系统等。
A02322200 | 人工脏器及功能辅助装置 | 包括人工心脏瓣膜、人造管腔、人工器官、器官缺损修补材料等。
A02322300 | 假肢装置及部件 | 包括假肢等。
A02322400 | 手术室设备及附件 | 包括通用手术台床 、 专科诊疗台床、手术电刀设备、手术照明设备、手术及急救器具、患者位置固定辅助器械、患者转运器械、防压疮(褥疮) 垫等。
A02322500 | 急救和生命支持设备 | 包括心脏急救治疗装置 、麻醉设备、呼吸设备、吸引设备、冲洗减压器具、 医用制氧设备、 呼吸/麻醉及急救设备辅助装置等。
A02322600 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 包括血管介入、植入部件、心脏除颤、起搏器、球囊、支架、人工晶体、 神经调配设备、 神经内/外科植入物、耳鼻喉植入物、整形及普通外科植入物、组织工程支架材料等。
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 包括护理用设备及器具，输液设备及器具， 医用供气、输气装置，病房附加设备及器具，器械台、柜等器具， 医用推车及器具，病人生活用车、担架及器具，婴儿保育设备，医院通讯设备， 医用制气、供气、吸气装置， 注射/穿刺器械、止血器具、 清洗/灌流/吸引/给药器械等。
A02322800 | 消毒灭菌设备及器具 | 包括压力蒸汽灭菌设备，医用超声波净化设备，煮沸消毒设备，气体灭菌设备及器具，光线、射线灭菌设备， 医院环保设施，供应室设备等。
A02322900 | 医用低温、冷疗设备 | 包括医用低温设备、医用冷疗设备等。
A02323000 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 包括医疗箱类、急救盒类、急救包类、 防毒设备及器具等。
A02323100 | 助残器械 | 包括电子助视器、助听器、轮椅等。
A02323200 | 骨科植入部件 | 包括脊柱植入部件 、 人工关节部件、创伤植入部件、辅助部件等。
A02323300 | 口腔设备及器械 | 包括口腔综合治疗设备、牙科椅、技工室器具、技工室设备及配件、口腔功能检测设备及器具、牙种植设备及配件等。
A02323400 | 兽医设备 | 包括兽医用电子诊断设备、疫苗组织捣碎机、疫苗冷冻干燥机、动物疫病防治设备等。
A02323500 | 医疗设备零部件
A02329900 | 其他医疗设备 | 包括医用辐射剂量学设备、医用紫外线、红外线诊断和治疗设备、血液净化设备等。