## 明细表
绍兴市人民医院医疗设备采购需求调查承诺表
序号 | 设备名称 | 院区 | 科室 | 数量 | 单位 | 预估单价 （万元） | 预估金额 （万元） | 配置要求 | *进口/国产（以医疗器械注册证为准） | *产地 | *品牌 | *是否中小微企业 | *型号 | *上市年份 | *政府采购品目分类表设备编码 | *设备配置 | *产品核心参数 | *是否使用专用耗材、试剂（注明使用次数） | *专用耗材、试剂承诺单价（元） | *是否支持设备免费提供（投放） | *是否展会2025年秋季展会“医疗馆”上架 | 展会价格 | 展会链接 | *用户单位（其中标注离绍兴最近可实地考察的推荐单位） | *省内成交最低价及用户 | *政府采购网链接 | *承诺单价（整机保修两年情况下）（万） | 其他优惠承诺 | *预计合同签订后到货时间（天） | 备注 | *填报供应商名称 | *联系人及联系方式
1 | 手术器械（骨科） | 镜湖 | 手术室 | 3 | 套 | 17.5 | 52.5 | /
2 | 进口铅衣（带铅衣架） | 镜湖 | 手术室 | 11 | 件 | / | 10.8 | 10套无袖、1套短袖，每套铅衣配置铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅手套，铅衣架适量。
3 | 床旁超声 | 镜湖 | 胸外科 | 2 | 台 | 20 | 40 | /
4 | 床旁气管镜 | 镜湖 | 胸外科 | 2 | 台 | 10 | 20 | /
5 | 手术器械 | 镜湖 | 胸外科 | 3 | 套 | 8.5 | 25.5 | /
6 | 电子输尿管硬镜 | 镜湖 | 泌尿外科（结石） | 6 | 台 | 7 | 42 | 一台主机6根镜子，每副2抓钳/活检钳

## 附表、政府采购品目分类目录（2022年）
政府采购品目分类目录（2022年）
编 码 | 品目名称 | 说 明
A02320100 | 手术器械 | 包括基础外科手术器械、显微外科手术器械、神经外科手术器械、眼科手术器械、耳鼻喉科手术器械、口腔科手术器械、胸腔心血管外科手术器械、腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械 、 矫形外科 ( 骨科)手术器械、儿科手术器械、妇产科手术器械、计划生育科手术器械、注射穿刺器械、烧伤(整形)科手术器械等。
A02320200 | 普通诊察器械 | 包括体温表、血压计、听诊器、诊察辅助器械等。
A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 包括心电诊断仪器 ， 脑电诊断仪器，肌电诊断仪器，眼电诊断仪器，监护仪器，生理参数遥测仪器，生理记录仪器，呼吸功能及气体分析测定装置，血流量、容量测定装置，电子体温测定装置，电子血压测定装置，运动生理参数测定装置，心音诊断仪器，心磁图仪器，心输出量测定仪器等。
A02320400 | 医用光学仪器 | 包括眼科光学仪器、手术显微镜及放大镜、 眼科矫治和防护器具等。
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 包括超声诊断仪器 、 超声治疗设备、其他医用超声仪器及设备、超声生理参数测量、分析设备。
A02320600 | 医用激光仪器及设备 | 包括激光仪器、激光检测仪器等。
A02320700 | 医用内窥镜 | 包括硬式内窥镜、纤维内窥镜、 医用内窥镜附属设备等。
A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 包括电疗仪器，微波及射频治疗设备，光疗仪器，水疗设备，体疗仪器，高、低压氧仓，蜡疗设备，热疗设备，磁疗设备， 力疗设备/器具等。
A02320900 | 中医器械设备 | 包括中医诊断设备 ， 中 医治疗设备， 中医预防、康复设备等。
A02321000 | 医用磁共振设备 | 包括磁共振成像装置等。
A02321100 | 医用磁共振设备辅助装置 | 包括磁共振造影注射装置、磁共振辅助刺激系统 、 磁共振定位装置等。
A02321200 | 医用 X 线诊断设备 | 包括数字化 X 线诊断设备、X 线断层诊断设备、X 线电子计算机断层扫描装置等。
A02321300 | 医用 X 线附属设备及部件 | 包括造影剂注射装置、医用影像显示器等。
A02321400 | 医用放射射线治疗设备 | 包括医用高能放射治疗设备、核医学治疗设备、X 线治疗设备、放射性核素成像设备、粒子植入治疗系统、放疗模拟及图像引导系统、放疗配套器械等。
A02321500 | 核医学诊断设备 | 包括单光子发射计算机断层成像设备、单光子发射计算机断层扫描系统、正电子发射断层成像系统、放射性核素扫描仪、核素扫描机、医用核素检测设备等。
A02321600 | 核医学诊断设备辅助装置 | 包括 PET 自动给药系统等。
A02321700 | 医用射线防护设备 | 包括医用射线防护用具及装置等。
A02321800 | 医用射线监检测设备及用具 | 包括医用射线专用检测仪器等。
A02321900 | 临床检验设备 | 包括分子生物学分析设备、采样设备和器械、样本前处理设备、 电解质及血气分析设备、 免疫学设备，生化分析设备，微生物学设备，细胞核组织培养设备，血液学设备，输血设备，尿液化验设备，病理学器具、设备，实验室辅助器具、设施及设备，特殊实验设备等。
A02322000 | 药房设备及器具 | 包括药品贮藏设备、发药机、摆药机、 中药制备设备及器具等。
A02322100 | 体外循环设备 | 包括血液分离、处理、贮存设备、心肺流转设备、人工心肺机、人工心肺设备、血液透析装置、血液净化设备辅助装置、腹膜透析装置、人工肝支持系统等。
A02322200 | 人工脏器及功能辅助装置 | 包括人工心脏瓣膜、人造管腔、人工器官、器官缺损修补材料等。
A02322300 | 假肢装置及部件 | 包括假肢等。
A02322400 | 手术室设备及附件 | 包括通用手术台床 、 专科诊疗台床、手术电刀设备、手术照明设备、手术及急救器具、患者位置固定辅助器械、患者转运器械、防压疮(褥疮) 垫等。
A02322500 | 急救和生命支持设备 | 包括心脏急救治疗装置 、麻醉设备、呼吸设备、吸引设备、冲洗减压器具、 医用制氧设备、 呼吸/麻醉及急救设备辅助装置等。
A02322600 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 包括血管介入、植入部件、心脏除颤、起搏器、球囊、支架、人工晶体、 神经调配设备、 神经内/外科植入物、耳鼻喉植入物、整形及普通外科植入物、组织工程支架材料等。
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 包括护理用设备及器具，输液设备及器具， 医用供气、输气装置，病房附加设备及器具，器械台、柜等器具， 医用推车及器具，病人生活用车、担架及器具，婴儿保育设备，医院通讯设备， 医用制气、供气、吸气装置， 注射/穿刺器械、止血器具、 清洗/灌流/吸引/给药器械等。
A02322800 | 消毒灭菌设备及器具 | 包括压力蒸汽灭菌设备，医用超声波净化设备，煮沸消毒设备，气体灭菌设备及器具，光线、射线灭菌设备， 医院环保设施，供应室设备等。
A02322900 | 医用低温、冷疗设备 | 包括医用低温设备、医用冷疗设备等。
A02323000 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 包括医疗箱类、急救盒类、急救包类、 防毒设备及器具等。
A02323100 | 助残器械 | 包括电子助视器、助听器、轮椅等。
A02323200 | 骨科植入部件 | 包括脊柱植入部件 、 人工关节部件、创伤植入部件、辅助部件等。
A02323300 | 口腔设备及器械 | 包括口腔综合治疗设备、牙科椅、技工室器具、技工室设备及配件、口腔功能检测设备及器具、牙种植设备及配件等。
A02323400 | 兽医设备 | 包括兽医用电子诊断设备、疫苗组织捣碎机、疫苗冷冻干燥机、动物疫病防治设备等。
A02323500 | 医疗设备零部件
A02329900 | 其他医疗设备 | 包括医用辐射剂量学设备、医用紫外线、红外线诊断和治疗设备、血液净化设备等。