绍兴市人民医院职工食堂更换排烟风机项目询价公告

根据《绍兴市人民医院物资采购管理办法》的规定，绍兴市人民医院就下列项目进行公开报名询价，特邀请省内符合要求的单位前来报名询价，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：                     采购组织类型：自行采购

二、项目名称：绍兴市人民医院职工食堂更换排烟风机项目

三、采购明细清单（详见附件一）

| 编号 | 名称 | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 职工食堂排烟风机一套 | 39700 | 必须承诺严格按采购人规定时间安装调试完成 |
| 注：按实际采购数量结算 |  |  |  |

四、报名供应商的资格要求

1、具有独立承担民事责任能力和良好的信誉，能出具企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）的企业；

2、企业注册三年以上；

3、本次招标不接受联合体投标。

五、报名：

1、报名时间：2025年8月22日至8月28日上午8:30—11:30;下午14:30-16:30（双休日及法定节假日除外，接受电话报名，但报名截止前需提交资料）

2、报名地点：绍兴市人民医院行政楼三楼总务处。

3、报名时需提供以下资料并密封（复印件需加盖单位公章）

（1） 企业法人营业执照（或统一社会信用代码证）原件及复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件（若法定代表人亲自参加则不需要）；

（4）提供有效期内厨房设备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书等相关证书；

（5）主要业绩证明。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）；

（6）非本地投标人售后服务机构证明材料；

（7）该项目报价及工期承诺书（加盖单位公章）。

（8）设备合格检测报告（复印件加盖单位公章）

（9）报价单（详见附件二）

（10）所有资料需密封递交。

4、联系人：徐老师    联系电话：0575--88558915

六、询价时间及地点：另定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采购人信息

名    称：绍兴市人民医院

地    址：绍兴市越城区中兴北路568号

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0575-88558915

质疑联系方式：0575-88558836 沈老师

绍兴市人民医院

2025年8月21日

附件一：采购清单

| 序号 | 内容 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢低噪音高压柜式风机 --技术参数： --100%纯铜线电动机，风压为：≥150-1100Pa.噪音≦75db； --处理风量：≥50000m3/h --规格：≥22kw/380v --须提供整体设备合格检测报告。 | 台 | 1 | 22000 | 22000 |
| 2 | 不锈钢异形接驳 --技术参数： --选用SUS304不锈钢板制作，δ≥1.0mm，实厚δ≥0.85mm； --规格：按现场定制 | 只 | 2 | 1600 | 3200 |
| 3 | 防火软接 --技术参数：采用优质法兰及防火帆布制作。 --规格：定制 | 只 | 2 | 900 | 1800 |
| 4 | 不锈钢降压启动开关箱 --技术参数： --箱体选用采用不锈钢板制作，实厚δ≥0.65mm； --规格：配套风柜 --须提供整体设备合格检测报告。 | 只 | 1 | 1200 | 1200 |
| 5 | 三相变频器 --技术参数：配置变频器，按钮控制，与排烟风机适配。 --规格：≥22kw --须提供整体设备合格检测报告。 | 只 | 1 | 6500 | 6500 |
| 6 | 原设备拆除、安装人工费 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
| 合计 | 人民币:叁万玖仟柒佰元整 |  |  | ￥39,700.00 |  |

附件二：报价单

| 编号 | 名 称 | 数 量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢低噪音高压柜式风机 |  |  |
| 2 | 不锈钢异形接驳 |  |  |
| 3 | 防火软接 |  |  |
| 4 | 不锈钢降压启动开关箱 |  |  |
| 5 | 三相变频器 |  |  |
| 6 | 原设备拆除、安装人工费 |  |  |