## 设备
绍兴市人民医院医疗设备市场调研承诺表
序号 | 设备名称 | 科室 | 数量 | 预估单价 （万元） | 预估金额 （万元） | 配置要求 | *进口/国产（以医疗器械注册证为准） | *产地 | *品牌 | *是否中小微企业 | *型号 | *上市年份 | *政府采购品目分类编码 | *设备配置 | *产品核心参数 | *是否使用专用耗材、试剂（注明使用次数） | *专用耗材、试剂承诺单价（元） | *是否支持设备免费提供（投放） | *是否展会2026年展会“医疗馆”上架 | 展会价格 | 展会链接 | *用户单位（其中标注离绍兴最近可实地考察的推荐单位） | *省内成交最低价及用户 | *政府采购网链接 | *承诺单价（整机保修三年）（万） | 维保价格（万元/年） | 其他优惠承诺 | *预计合同签订后到货时间（天） | 备注 | *填报供应商名称 | *联系人及联系方式
1 | 眼科生物测量仪 | 眼科（镜湖） | 1 | 90 | 90 | 扫频OCT技术可视化测量眼球生物参数：如眼轴长度、角膜曲率（前后）、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度等，并可计算人工晶体度数及儿童屈光发育近视防控监测。
2 | 强脉冲光与激光设备 | 门诊眼科 | 1 | 90 | 90 | 1.能量平均分布至三脉冲发射上升。 2.独有MGD干眼治疗参数。3、蓝宝石接触冷却模式。
3 | 角膜内皮细胞计 | 眼科(昌安) | 1 | 25 | 25 | 三维全自动对焦；操作方式：无操纵杆、点击触摸屏中瞳孔进行测量、自动转换左右眼：放大倍率：254倍；全景模式拍摄面积：0.65x0.55 mm，可拍中央、鼻侧、颞侧三张图片，自动拼成更大的细胞图像。
4 | 无创多参数检测仪 | 急诊科(昌安） | 1 | 10 | 10 | 可在一分钟内监测多达14项参数同时满足多种疾病的快筛，可无创测量血氧饱和度（Spo2)、二氧化碳分压（Pco2)、氧分压（Po2)、酸碱度（PH)等14种参数。
5 | 纤支镜 | 急诊科（本部）（昌安） | 1 | 9 | 9 | 经鼻或口引导气管插管，支气管吸痰和灌洗，镜下治疗等
6 | 主被动治疗仪（卧式） | 老年病科（本部） | 1 | 5 | 5 | "1.*阻力：0-20Nm,；2.*被动训练转数：0-60rmp；3.电机最大输出≥16Nm；4.显示屏可180度旋转；5.底部采用一踏式控制开关；6.脚踏护腿板高度、腿围、悬吊绳可调；7患者管理系统
7 | 老年肌少症与跌倒风险综合评估系统 | 老年病科（本部） | 1 | 68 | 68 | 1.身高体重测试仪 2.握力测试仪 3.五次坐起计 4.三步势平衡测试仪 5.选择反应时测试仪 6.三米折返走测试仪 7.四米步速测试仪 8.人体成分分析仪 9.老年人肌少症与跌倒风险评估系统软件
8 | 血细胞分离机 | 血液内科(本部) | 1 | 70 | 70
9 | 立体动态干扰电治疗仪 | 康复医学科(昌安) | 1 | 9.98 | 9.98 | 1、具有双路（两维）干扰输出、立体（三维）干扰输出。 2、干扰模式：普通干扰、三维立体、动态节律、立体动态节律、调制干扰、立体调制等共9种模式。 3、可自定义参数的程序模式，所有参数均可调节。
10 | 低中频治疗仪 | 康复医学科(昌安) | 3 | 5.8 | 17.4 | 1. 具有低、中频治疗、中频变频治疗及综合治疗多种治疗操作模式。 2. 低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式。 3. 中频治疗模式：具有99种治疗处方。 4.独立的4通道输出，可以独立设置参数
11 | 下肢功率车（立式、磁控） | 康复医学科(昌安) | 1 | 1.6 | 1.6 | LCD液晶显示：时间、转速、速度、距离、卡路里、心跳频率、程序、心率值恢复、瓦特值、阻力；4组初学者模式、4组进阶训练模式、4组HRC心率控制模式、4组运动训练模式、1组瓦特模式、1组手动模式
12 | 电动直立床 | 康复医学科(昌安) | 2 | 3.8 | 7.6 | 床面长度≥190cm；铁框架加喷塑处理；承重≥180kg；电机调节时间：35-40秒；足部可以上下调节：-10-20度；倾斜角度：-2-85度；电机≥8000N；皮革耐磨15万次
13 | 主被动治疗仪（卧式） | 康复医学科(昌安) | 2 | 5 | 10 | 阻力：0-20Nm,；被动训练转数：0-60rmp；电机最大输出≥16Nm；显示屏可180度旋转；底部一踏式控制开关；脚踏护腿板高度、腿围、悬吊绳可调；
14 | 加压冷热敷治疗仪 | 康复医学科(昌安) | 1 | 6.98 | 6.98 | 航天级半导体制冷模块；五种治疗模式：冷敷、热敷、脉动加压治疗、脉动加压冷敷、脉动加压热敷；配有多部位治疗水囊；液位探测装置；参数具有记忆功能，开机一键治疗；长时间不间断连续工作
15 | 无线低中频治疗仪 | 康复医学科（镜湖） | 1 | 7.6 | 7.6 | 4个独立中频输出，12个独立低频通道无线接收器；可穿戴式；主机通过充电座对无线接收器进行统一充电管理；无线接收器可以脱离主机和充电座独立使用，且不受距离限制；主机软件具备自定义治疗方案，包括中、低频率
16 | 深层肌肉刺激仪（无线） | 康复医学科(昌安) | 1 | 4.9 | 4.9 | 液晶显示当前转速、治疗强度、电量等。锂电池容量≥2600mAh，续航时间≥3小时。振动幅度：6～12mm，最大12mm。转速：400～4500rpm可调，步近10rp。频率：≥75Hz。≥25种按摩
17 | 电子针灸治疗仪 | 康复医学科(昌安) | 15 | 0.05 | 0.75 | 1、频率：2~100 Hz, 固定频率及变频均有选用; 2、刺激电流：0.1~3 mA, 3、刺激电压：2~20 V 4、治疗通道：大于等于12通道 5、时间设置：1-60分钟可调
18 | 短波治疗仪（糖尿病足电场治疗仪） | 内分泌科(昌安) | 1 | 14.5 | 14.5 | 1、输出方式：连续模式，脉冲模式（可调）2、数码管指示精度：显示功率和剩余工作时间；3、采用环形谐振腔，非极板式，且没有输出缆线。4、调谐方式：自动调谐随时保持最佳输出状态。5、空载自动保护功能
19 | 1拖10中央监护系统 | 神经外科(昌安) | 10 | 1.5 | 15
20 | 持续气囊压监测仪 | 神经外科（镜湖） | 1 | 1.2 | 1.2
21 | 耳内窥镜 | 耳鼻喉治疗室(昌安) | 30 | 0.3 | 9
22 | 喉内窥镜 | 耳鼻喉治疗室(昌安) | 30 | 0.5 | 15
23 | 耳鸣治疗仪 | 耳鼻喉科(昌安） | 1 | 10 | 10 | 1.具备耳鸣多维深度评估：提供了耳鸣致残量表（THI）、医院焦虑抑郁量表（HADS）、阿森斯失眠量表（AIS）、耳鸣灾难量表（TCS）、、 2.耳鸣个性化音乐康复治疗 3、声治疗音乐数量：＞100首
24 | 耳声发射测试仪 | 耳鼻喉科(昌安） | 1 | 16 | 16 | 1.主机含≥3.5英寸彩色触摸屏。 2、内置储存结果≥1000个。 3、具备双耳同时测试功能：双探头同时刺激收集信号，节约测试时间。 4、耳声发射功能：内置DPOAE筛查、DPOAE诊断及TEOAE筛
25 | 中耳分析仪 | 耳鼻喉科(昌安） | 1 | 10 | 10 | 1、探测音含226Hz、1000Hz； 2、具备鼓室图和声发射功能； 3、具有按键式控制面板；具有Jerger自动分型，能自动判断鼓室图图型类别； 4、设备显示屏尺寸≥7 英寸； 5、肩搭设计：避免因
26 | 电子鼻咽喉镜 | 耳鼻喉外科（镜湖） | 1 | 35 | 35 | 电子鼻咽喉镜支持电子染色早癌筛查，动态喉镜检查电子鼻咽喉镜带治疗通道，可以进行取鱼刺，取异物，活检等
27 | 耳科手术动力系统 | 耳鼻喉科(昌安） | 1 | 43 | 43 | 耳鼻喉、耳神经及头颈部外科手术的软硬组织切割
28 | 压缩吹张雾化吸入机 | 耳鼻喉科(昌安） | 1 | 10 | 10 | 采用吹张雾化治疗分泌性中耳炎可避免大部分患者实行鼓膜切开、置管等有创手术
29 | 内耳精细手术器械1套 | 耳鼻喉科(昌安） | 1 | 30 | 30 | 内耳镫骨手术，人工耳蜗手术配套手术器械，镫骨足弓剪，镫骨夹钳等器械
30 | 电子放大胃镜 | 内镜中心(镜湖) | 1 | 40 | 40 | 视野角140度，放大观察95度；一键拔插功能；副送水功能。
31 | 电子治疗胃镜 | 内镜中心(镜湖) | 2 | 40 | 80 | 钳子管道内径大于等于3.2mm；一键拔插功能；副送水功能。
32 | 图像处理装置+高清医用液晶监视器 | 内镜中心(镜湖) | 1 | 120 | 120 | 1.主机光源一体化图像处理系统；2.具有降噪功能；3.色调调节功能；4.具有保持对比度的亮度调节成像功能；5.早癌筛查精查功能。
33 | 无创肝病检测仪器 | 超声科（镜湖） | 1 | 90 | 90
34 | 便携式彩色多普勒超声仪器 | 超声科(昌安） | 1 | 50 | 50
35 | 彩色多普勒超声仪器（全身机） | 超声科（镜湖） | 6 | 100 | 600
36 | 麻醉视频喉镜 | 呼吸与危重症医学科（镜湖） | 1 | 2.5 | 2.5
37 | -80℃超低温冰箱 | 呼吸与危重症医学科（镜湖） | 1 | 6 | 6 | 1.温度控制：微电脑控制，箱内温度 - 40℃~-86℃可调。 2.制冷系统：采用优化复叠制冷技术，保障产品性能稳定，制冷效果强劲。 3.安全保护：具备高低温报警功能，有压机开机延时保护功能。
38 | 多功能冷冻治疗仪 | 呼吸与危重症医学科（镜湖） | 1 | 45 | 45 | 1，制冷效果：≥3档温度效果； 2，具体冷冻计时功能，可倒计时提醒并自动停止冷冻操作； 计时程序：≥10个效果及计时程序，精准控制冷冻。
39 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 呼吸与危重症医学科（镜湖） | 1 | 45 | 45 | 1、主机1台，含腹部、浅表、心脏探头各 1个，探头转换器 1套 2、专用台车 1辆 3、参数指标：支持TVI TVD TVM TEI四种模式，可用于腹部、浅表和微血管造影，支持左室造影和心肌造影；
40 | 超声支气管镜主机系统 | 呼吸与危重症医学科（镜湖） | 1 | 140 | 140
41 | 气囊压力监测仪 | 外科重症监护室（镜湖） | 1 | 1.2 | 1.2 | 气囊压力监测目标值、气囊压力监测实际测量值，低压，高压报警
42 | 电阻抗成像仪 | 外科重症监护室（镜湖） | 1 | 80 | 80
43 | 一氧化氮治疗仪 | 综合重症监护室（镜湖） | 1 | 25 | 25
44 | 智能运动康复仪 | 神经外科(昌安) | 1 | 4 | 4
45 | 监护仪 | 神经外科(昌安) | 6 | 1.5 | 9
46 | 超声雾化熏洗仪 | 妇科（镜湖） | 1 | 3.8 | 3.8 | 带热风烘干功能，红光治疗功能，3个及以上雾化头
47 | 妇科二氧化碳激光 | 妇科（镜湖） | 1 | 16.5 | 16.5 | 激 光 器：CO2封离激光器 2.激光波长：10.6µm 3.激光导出：7关节精密导光臂 4.超脉冲输出功率：1~30W（超脉冲峰值功率≥450w） 5.排烟系统；内置吸烟除烟过滤系统（国家专利）
48 | 电切镜 | 妇科（镜湖） | 1 | 6 | 6 | 配置：内窥镜1支、内鞘1个，外鞘1个，操作手柄1个 视向角12°，蓝宝石镜 视向角，60° 内鞘，≤24Fr 外鞘，≤26Fr,带进、出水 通道和控制开关
49 | 手术动力系统 | 妇科（镜湖） | 1 | 48 | 48 | 配置：手术动力系统主机1台、刨削手柄1个、Z型镜系统1套、一体检查镜1套、吸引器1套，所有配件均为同公司 适用于外科手术中对人体软组织的切除、刨削等操作处理。转速范围500~6000r/min
50 | 电脑人体称 | 门诊护理单元(昌安） | 2 | 1.8 | 3.6
51 | 台式血压计 | 门诊护理单元(昌安） | 4 | 2.2 | 8.8
52 | 开放手术国产器械 | 手术室(昌安) | 1 | 9.8 | 9.8 | 枪状镊、鼻粘膜钳、取瘤钳（髓核钳） 囊膜剪，笛针，乳突牵开器，耳息肉钳，直头杯口钳等耳鼻咽喉科，口腔以及眼科手术器械的更新和添置
53 | 开放手术器械 | 手术室(本部)(昌安) | 1 | 9.8 | 9.8 | 主要用于耳鼻咽喉科，口腔科普通器械破损后的更换和添加
54 | 腹腔镜器械 | 手术室(本部)(昌安) | 1 | 48 | 48 | 包括5mm，10mm穿刺器，翘头无损伤钱，皮壳，剪刀芯灯器械和器械配件
55 | 牙颌重建系统（口腔数值印模仪和面部3D扫描仪） | 口腔科 | 1 | 40 | 40
56 | 牙周治疗仪 | 口腔科 | 1 | 3 | 3
57 | 高速手机 | 口腔科 | 100 | 0.1 | 10
58 | 种椅牙椅 | 口腔科 | 1 | 20 | 20
59 | 口腔综合治疗仪 | 口腔科 | 2 | 10 | 20
60 | 明峰16排CT球管 | 放射科(昌安) | 1 | 45 | 45
61 | 昌安院区急诊放射DR | 放射科(昌安) | 1 | 130 | 130
62 | 台式高速冷冻离心机 | 医学研究中心(昌安) | 1 | 2.8 | 2.8
63 | 气囊压力监测仪 | 内科重症监护室(昌安) | 2 | 1.5 | 3
64 | 胸阻抗断层成像仪 | 内科重症监护室(昌安) | 1 | 49.5 | 49.5
65 | 动态心电血压记录仪 | 心电图室(本部) | 5 | 2.8 | 14
66 | 倒置荧光显微镜 | 临床检验中心(本部) | 1 | 19.8 | 19.8 | 需包含“显微成像系统”、“切片扫描系统”和“显微图文报告系统”三大系统模块，主要功能包含相机成像控制、物镜切换控制、载物台XYZ运动控制、荧光通道、荧光滤镜切换控制、照明光闸和通量控制、聚光镜模式控制
67 | 分枝杆菌显微扫描系统 | 临床检验中心(本部) | 1 | 40 | 40 | 适用于医院临床，疾控等单位各类专业微生物实验室，凄-尼氏抗酸染色样本的结核分枝杆菌全自动扫描读取、智能识别与分析、提供辅助诊断依据
68 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 心脏大血管外科（镜湖） | 1 | 90 | 90 | 1.≥15.6”宽屏高分辨率无闪烁液晶全触摸屏LCD显示器 2.相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。有效显示视野≥120度 3.具备心脏频谱自动识别功能：在获取频谱后，系统可智能识别该
69 | 骨科手术机器人系统 | 骨科(本部) | 1 | 980 | 980 | 导航系统： 基于光学追踪，精度误差<1mm。 · 机械臂： 高自由度，具备主动约束或触觉反馈功能。 · 成像兼容性： 可与C臂X光机、CT、MRI等影像设备无缝对接。 开放性： 支持兼容不同厂商的假体
70 | 医用物理降温仪 | 骨科(本部) | 2 | 4 | 8 | 1. 恒温精确控制功能：设备必须能够设定并维持一个恒定的出水温度，而非简单的制冷，以确保治疗效果和安全。 2. 温度显示与监控功能：实时数字显示设定温度、实际出水温度及回流温度，便于医护人员监控治疗状
71 | 水动力治疗设备 | 骨科(本部) | 1 | 80 | 80 | 配置：水动力治疗设备主机、脚踏开关、废液袋、电源线、接地线。 技术参数： 1.1、适用范围：伤口清创（急性和慢性伤口、烧伤）、软组织清创。
72 | 全碳纤维骨科手术床 | 骨科(本部) | 1 | 60 | 60 | 1、能实现双向平移,平移距离至少≥340mm， 2、最低体位≤600mm, 3、手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线
73 | 动力系统 | 骨科(本部) | 1 | 60 | 60 | 动力系统（骨科的专科专用型号）具有高转速稳定性、低振动特性及精准扭矩控制。
74 | 移动式C形臂X射线机 | 骨科(本部) | 1 | 140 | 140 | 1、C臂、显示器及机座一体化设计 2、CMOS第三代平板探测器 3、平板像素尺寸≤99um 4、平板分辨率≥1500x1500 5、图像灰阶≥32bit 6、探测器尺寸≥15cmx15cm
75 | 关节镜刨削器手柄 | 骨科(本部) | 5 | 8 | 40 | 无极负压吸引调控；能够匹配现有刨削刀头。
76 | 髋关节镜牵引系统 | 骨科(本部) | 1 | 65 | 65 | 必备功能配置：髋关节仰卧位牵引器、会阴支柱、储存推车、健侧腿固定器、通用手术床导轨夹。
77 | 三维移动式C形臂X射线机 | 骨科(本部) | 1 | 380 | 380 | 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。
78 | 髋关节镜牵引系统 | 骨科（镜湖） | 1 | 65 | 65 | 必备功能配置：髋关节仰卧位牵引器、会阴支柱、储存推车、健侧腿固定器、通用手术床导轨夹。
79 | 生命体征监测仪 | 护理部(本部) | 53 | 3 | 159
80 | 急救皮囊（成人） | 护理部(本部) | 16 | 0.06 | 0.96
81 | 气垫床 | 护理部(本部) | 14 | 0.083 | 1.162
82 | 红蓝光治疗仪 | 护理部(本部) | 4 | 5 | 20
83 | 微泵（双道） | 护理部(本部) | 4 | 0.6 | 2.4
84 | 微泵（单道） | 护理部(本部) | 1 | 0.4 | 0.4
85 | 耳温仪 | 护理部(本部) | 59 | 0.05 | 2.95
86 | 指脉氧饱和度 | 护理部(本部) | 5 | 0.25 | 1.25
87 | 双能X线骨密度仪 | 特检科(昌安) | 1 | 70 | 70
88 | 肌电诱发电位系统 | 特检科(昌安) | 1 | 40 | 40
89 | 脑电中央监护分析系统 | 特检科(昌安) | 1 | 35 | 35
90 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 特检科(昌安) | 3 | 27 | 81

## 附表、政府采购品目分类目录（2022年）
政府采购品目分类目录（2022年）
编 码 | 品目名称 | 说 明
A02320100 | 手术器械 | 包括基础外科手术器械、显微外科手术器械、神经外科手术器械、眼科手术器械、耳鼻喉科手术器械、口腔科手术器械、胸腔心血管外科手术器械、腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械 、 矫形外科 ( 骨科)手术器械、儿科手术器械、妇产科手术器械、计划生育科手术器械、注射穿刺器械、烧伤(整形)科手术器械等。
A02320200 | 普通诊察器械 | 包括体温表、血压计、听诊器、诊察辅助器械等。
A02320300 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 包括心电诊断仪器 ， 脑电诊断仪器，肌电诊断仪器，眼电诊断仪器，监护仪器，生理参数遥测仪器，生理记录仪器，呼吸功能及气体分析测定装置，血流量、容量测定装置，电子体温测定装置，电子血压测定装置，运动生理参数测定装置，心音诊断仪器，心磁图仪器，心输出量测定仪器等。
A02320400 | 医用光学仪器 | 包括眼科光学仪器、手术显微镜及放大镜、 眼科矫治和防护器具等。
A02320500 | 医用超声波仪器及设备 | 包括超声诊断仪器 、 超声治疗设备、其他医用超声仪器及设备、超声生理参数测量、分析设备。
A02320600 | 医用激光仪器及设备 | 包括激光仪器、激光检测仪器等。
A02320700 | 医用内窥镜 | 包括硬式内窥镜、纤维内窥镜、 医用内窥镜附属设备等。
A02320800 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 包括电疗仪器，微波及射频治疗设备，光疗仪器，水疗设备，体疗仪器，高、低压氧仓，蜡疗设备，热疗设备，磁疗设备， 力疗设备/器具等。
A02320900 | 中医器械设备 | 包括中医诊断设备 ， 中 医治疗设备， 中医预防、康复设备等。
A02321000 | 医用磁共振设备 | 包括磁共振成像装置等。
A02321100 | 医用磁共振设备辅助装置 | 包括磁共振造影注射装置、磁共振辅助刺激系统 、 磁共振定位装置等。
A02321200 | 医用 X 线诊断设备 | 包括数字化 X 线诊断设备、X 线断层诊断设备、X 线电子计算机断层扫描装置等。
A02321300 | 医用 X 线附属设备及部件 | 包括造影剂注射装置、医用影像显示器等。
A02321400 | 医用放射射线治疗设备 | 包括医用高能放射治疗设备、核医学治疗设备、X 线治疗设备、放射性核素成像设备、粒子植入治疗系统、放疗模拟及图像引导系统、放疗配套器械等。
A02321500 | 核医学诊断设备 | 包括单光子发射计算机断层成像设备、单光子发射计算机断层扫描系统、正电子发射断层成像系统、放射性核素扫描仪、核素扫描机、医用核素检测设备等。
A02321600 | 核医学诊断设备辅助装置 | 包括 PET 自动给药系统等。
A02321700 | 医用射线防护设备 | 包括医用射线防护用具及装置等。
A02321800 | 医用射线监检测设备及用具 | 包括医用射线专用检测仪器等。
A02321900 | 临床检验设备 | 包括分子生物学分析设备、采样设备和器械、样本前处理设备、 电解质及血气分析设备、 免疫学设备，生化分析设备，微生物学设备，细胞核组织培养设备，血液学设备，输血设备，尿液化验设备，病理学器具、设备，实验室辅助器具、设施及设备，特殊实验设备等。
A02322000 | 药房设备及器具 | 包括药品贮藏设备、发药机、摆药机、 中药制备设备及器具等。
A02322100 | 体外循环设备 | 包括血液分离、处理、贮存设备、心肺流转设备、人工心肺机、人工心肺设备、血液透析装置、血液净化设备辅助装置、腹膜透析装置、人工肝支持系统等。
A02322200 | 人工脏器及功能辅助装置 | 包括人工心脏瓣膜、人造管腔、人工器官、器官缺损修补材料等。
A02322300 | 假肢装置及部件 | 包括假肢等。
A02322400 | 手术室设备及附件 | 包括通用手术台床 、 专科诊疗台床、手术电刀设备、手术照明设备、手术及急救器具、患者位置固定辅助器械、患者转运器械、防压疮(褥疮) 垫等。
A02322500 | 急救和生命支持设备 | 包括心脏急救治疗装置 、麻醉设备、呼吸设备、吸引设备、冲洗减压器具、 医用制氧设备、 呼吸/麻醉及急救设备辅助装置等。
A02322600 | 介/植入诊断和治疗用器械 | 包括血管介入、植入部件、心脏除颤、起搏器、球囊、支架、人工晶体、 神经调配设备、 神经内/外科植入物、耳鼻喉植入物、整形及普通外科植入物、组织工程支架材料等。
A02322700 | 病房护理及医院设备 | 包括护理用设备及器具，输液设备及器具， 医用供气、输气装置，病房附加设备及器具，器械台、柜等器具， 医用推车及器具，病人生活用车、担架及器具，婴儿保育设备，医院通讯设备， 医用制气、供气、吸气装置， 注射/穿刺器械、止血器具、 清洗/灌流/吸引/给药器械等。
A02322800 | 消毒灭菌设备及器具 | 包括压力蒸汽灭菌设备，医用超声波净化设备，煮沸消毒设备，气体灭菌设备及器具，光线、射线灭菌设备， 医院环保设施，供应室设备等。
A02322900 | 医用低温、冷疗设备 | 包括医用低温设备、医用冷疗设备等。
A02323000 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 包括医疗箱类、急救盒类、急救包类、 防毒设备及器具等。
A02323100 | 助残器械 | 包括电子助视器、助听器、轮椅等。
A02323200 | 骨科植入部件 | 包括脊柱植入部件 、 人工关节部件、创伤植入部件、辅助部件等。
A02323300 | 口腔设备及器械 | 包括口腔综合治疗设备、牙科椅、技工室器具、技工室设备及配件、口腔功能检测设备及器具、牙种植设备及配件等。
A02323400 | 兽医设备 | 包括兽医用电子诊断设备、疫苗组织捣碎机、疫苗冷冻干燥机、动物疫病防治设备等。
A02323500 | 医疗设备零部件
A02329900 | 其他医疗设备 | 包括医用辐射剂量学设备、医用紫外线、红外线诊断和治疗设备、血液净化设备等。