## 标1
绍兴市人民医院维修材料采购项目市场调研信息登记表
供应商（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 总价（元） | 参考品牌 | 近期浙江省内最低成交单价(元） | 报价品牌
15 | 高效过滤器 | 1000*320*70，H13高效过滤器 | 张 | 20 | 1210000 | 上海启藤
16 | 高效过滤器 | 1060*310*90，H13高效过滤器 | 张 | 20 |  | 上海启藤
17 | 高效过滤器 | 1100*320*70，H13高效过滤器 | 张 | 50 |  | 上海启藤
18 | 高效过滤器 | 400*220*70，H13高效过滤器 | 张 | 30 |  | 上海启藤
19 | 高效过滤器 | 500*270*70，H13高效过滤器 | 张 | 60 |  | 上海启藤
20 | 高效过滤器 | 500*320*70，H13高效过滤器 | 张 | 60 |  | 上海启藤
21 | 高效过滤器 | 760*310*90，H13高效过滤器 | 张 | 30 |  | 上海启藤
22 | 高效过滤器 | 800*320*70，H13高效过滤器 | 张 | 50 |  | 上海启藤
29 | 中效过滤器 | 1010*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 10 |  | 江西华净
30 | 中效过滤器 | 1055*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 10 |  | 江西华净
31 | 中效过滤器 | 1060*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 80 |  | 江西华净
32 | 中效过滤器 | 1060*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 49 |  | 江西华净
33 | 中效过滤器 | 1100*270*70，F5板式中效过滤器 | 张 | 49 |  | 江西华净
34 | 中效过滤器 | 390*190*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 49 |  | 上海启藤
35 | 中效过滤器 | 400*220*70，F5板式中效过滤器 | 张 | 358 |  | 上海启藤
36 | 中效过滤器 | 460*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 10 |  | 上海启藤
37 | 中效过滤器 | 470*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 10 |  | 上海启藤
38 | 中效过滤器 | 500*270*70，F5板式中效过滤器 | 张 | 123 |  | 上海启藤
39 | 中效过滤器 | 500*520*70，F5板式中效过滤器 | 张 | 34 |  | 上海启藤
40 | 中效过滤器 | 555*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
41 | 中效过滤器 | 560*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
42 | 中效过滤器 | 560*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
43 | 中效过滤器 | 610*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 10 |  | 上海启藤
44 | 中效过滤器 | 660*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 24 |  | 江西华净
45 | 中效过滤器 | 660*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 24 |  | 江西华净
46 | 中效过滤器 | 710*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
47 | 中效过滤器 | 755*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
48 | 中效过滤器 | 760*2310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
49 | 中效过滤器 | 760*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 26 |  | 江西华净
50 | 中效过滤器 | 760*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 24 |  | 江西华净
51 | 中效过滤器 | 800*270*70，F5板式中效过滤器 | 张 | 118 |  | 江西华净
52 | 中效过滤器 | 860*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 28 |  | 江西华净
53 | 中效过滤器 | 860*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 16 |  | 江西华净
54 | 中效过滤器 | 910*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 8 |  | 江西华净
55 | 中效过滤器 | 960*260*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 20 |  | 江西华净
56 | 中效过滤器 | 960*310*90，F5板式中效过滤器 | 张 | 4 |  | 江西华净
72 | 新风机网板 | 290*445*46 | 张 | 10 |  | 国标
73 | 新风机网板 | 305*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
74 | 新风机网板 | 310*440*46 | 张 | 10 |  | 国标
75 | 新风机网板 | 310*540*46 | 张 | 10 |  | 国标
76 | 新风机网板 | 310*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
77 | 新风机网板 | 315*445*46 | 张 | 10 |  | 国标
78 | 新风机网板 | 315*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
79 | 新风机网板 | 320*440*46 | 张 | 10 |  | 国标
80 | 新风机网板 | 345*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
81 | 新风机网板 | 347*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
82 | 新风机网板 | 360*540*46 | 张 | 10 |  | 国标
83 | 新风机网板 | 37.5*54*4.5 | 张 | 10 |  | 国标
84 | 新风机网板 | 380*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
85 | 新风机网板 | 40.5*54*4.5 | 张 | 10 |  | 国标
86 | 新风机网板 | 410*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
87 | 新风机网板 | 412*545*46 | 张 | 10 |  | 国标
88 | 新风机网板 | 445*412*46 | 张 | 10 |  | 国标
89 | 新风机网板 | 490*595*46 | 张 | 10 |  | 国标
90 | 新风机网板 | 492*595*46 | 张 | 10 |  | 国标
91 | 新风机网板 | 495*495*46 | 张 | 10 |  | 国标
92 | 新风机网板 | 55*41*4.5 | 张 | 10 |  | 国标
93 | 新风机网板 | 595*495*46 | 张 | 10 |  | 国标
94 | 新风机网板 | 595*595*46 | 张 | 10 |  | 国标
95 | 新风机网板 | 850*750*46 | 张 | 10 |  | 国标
注：上述表格内容请勿调整修改。

## 标2
绍兴市人民医院维修材料采购项目市场调研信息登记表
供应商（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 上限单价（元） | 预估数量 | 总价（元） | 参考品牌 | 近期浙江省内最低成交单价(元） | 报价品牌
343 | 断路器 | 1P50A带漏保 | 只 | 200 | 10 | 600000 | 施耐德
344 | 断路器 | 1P63A | 只 | 150 | 10 |  | 施耐德
358 | 断路器 | 2P63A | 只 | 150 | 10 |  | 施耐德
396 | 风暖浴霸 | 60*60cm | 只 | 600 | 3 |  | 国标
397 | 风暖浴霸 | 30*60cm | 只 | 500 | 3 |  | 国标
401 | 风叶 | 空调外机用 | 只 | 400 | 5 |  | 国标
418 | 高压黄油枪 | 高压 | 把 | 200 | 10 |  | 绿浪
453 | 合页 | 厕所隔断铝合金 | 付 | 50 | 10 |  | 国标
454 | 合页 | 防火门合页 | 付 | 50 | 10 |  | 国标
467 | 换气扇 | 30*30换气扇 | 只 | 200 | 5 |  | 国标
468 | 换气扇 | 60*60集成换气扇 | 只 | 250 | 5 |  | 国标
470 | 热塑管 | 电气绝缘 | 米 | 50 | 10 |  | 国标
471 | 五指套 | 适用于电力系统 | 套 | 50 | 10 |  | 国标
491 | 接触器 | CJX2/220V单相（各个规格） | 只 | 300 | 5 |  | 正泰
492 | 接触器 | 导轨接触器/正泰NCH8（各个规格） | 只 | 300 | 5 |  | 正泰
511 | 开关 | 浴霸开关-智能 | 只 | 80 | 10 |  | 鸿雁
520 | 隔离开关 | RMMG1-250/3开关 | 只 | 800 | 2 |  | 人民
521 | 隔离开关 | 人民RMMG1-400/3开关 | 只 | 800 | 2 |  | 人民
523 | 隔离开关 | 人民RMC3G-125 63A | 只 | 200 | 2 |  | 人民
524 | 隔离开关 | 人民RMC3G-125 100A | 只 | 300 | 2 |  | 人民
526 | 隔离开关 | 正泰NH40/各个规格 | 只 | 500 | 2 |  | 正泰
531 | 开关电源 | 12V/12.5A | 只 | 150 | 2 |  | 金升阳
533 | 开关电源 | 200W | 只 | 200 | 2 |  | 鸿雁
534 | 开关电源 | 24V直流开关电源 100W | 只 | 100 | 2 |  | 三雄极光
535 | 开关电源 | 24V直流开关电源 200W | 只 | 150 | 2 |  | 三雄极光
536 | 开关电源 | 24V直流开关电源 300W | 只 | 200 | 2 |  | 三雄极光
537 | 开关电源 | 24V直流开关电源 400W | 只 | 250 | 2 |  | 三雄极光
550 | 拉手 | 304不锈钢淋浴房 | 只 | 30 | 5 |  | 国标
562 | 六类网线 | DS-1LN6OUSPE/E 黑色305米 | 米 | 4 | 10000 |  | 海康威视
590 | 明装配电箱 | 24位 | 只 | 200 | 10 |  | 德力西
591 | 明装配电箱 | 36位 | 只 | 250 | 10 |  | 德力西
595 | 木料 | 2.5*4cm | 米 | 10 | 10 |  | 国标
606 | 过载继电器 | JRS1Dsp（适合各规格） | 只 | 100 | 10 |  | 德力西
609 | 软电缆 | 2*1.5mm² | 米 | 3.78 | 2000 |  | 中策
610 | 软护套 | 3*4mm² | 米 | 11.97 | 300 |  | 中策
611 | 软护套 | 3*1.5mm² | 米 | 4.76 | 5000 |  | 中策
612 | 软护套 （核心产品） | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 5.9 | 5000 |  | 中策
613 | 软护套 | 4*1.5mm² | 米 | 7 | 200 |  | 中策
614 | 软护套 | 4*4mm² | 米 | 15.05 | 200 |  | 中策
615 | 软护套 | 5*2.5mm² | 米 | 12.29 | 200 |  | 中策
616 | 软护套 | 5*4mm² | 米 | 18.2 | 200 |  | 中策
621 | 三相四线带漏保 | 40A | 只 | 88.2 | 20 |  | 施耐德
627 | 五厘板 | 1.22*2.44 | 块 | 50 | 10 |  | 国标
633 | 时控开关 | 正泰KG316时控开关 | 只 | 50 | 5 |  | 正泰
639 | 便携手枪钻 | WE204/2.5Ah双电 | 把 | 500 | 2 |  | 威克士
640 | 便携式电锤 | WU388F/4.0Ah双电 | 把 | 1500 | 2 |  | 威克士
652 | 转换开关 | LW5D-16万能转换开关 | 只 | 100 | 5 |  | 正泰
653 | 塑壳断路器 | CDM3LS 断路器 4P 250A | 只 | 600 | 5 |  | 德力西
654 | 塑壳断路器 | RMM1L-100C/3断路器 100A | 只 | 400 | 5 |  | 人民
655 | 塑壳断路器 | NXM-160S/32002 断路器 | 只 | 500 | 5 |  | 正泰
656 | 塑壳断路器 | NXM-400S/32002 断路器 | 只 | 2000 | 5 |  | 正泰
663 | 塑壳断路器 | 人民RMM3-250S/3断路器 3P250A | 只 | 800 | 5 |  | 人民
678 | 锁 | 智能密码锁（办公室入户锁） | 具 | 200 | 10 |  | 国标
679 | 锁 | 玻璃幕墙门锁 | 具 | 50 | 10 |  | 国标
681 | 锁 | 更衣室柜锁 | 具 | 10 | 10 |  | 国标
682 | 锁 | 圆头柜子锁 | 具 | 10 | 10 |  | 国标
719 | 铜对接 | 10平方 | 颗 | 10 | 10 |  | 伊莱科
739 | 铜线 | 0.5平方双绞线 | 米 | 1.26 | 200 |  | 中策
740 | 铜线 | 1.0平方双绞线(双色） | 米 | 2.45 | 500 |  | 中策
741 | 铜线 | 1.5平方（单芯线） | 米 | 1.19 | 500 |  | 中策
742 | 铜线 | 2.5平方（单芯线） | 米 | 2.45 | 1000 |  | 中策
743 | 铜线 | 4平方RVV/单芯/铜线 | 米 | 3.15 | 300 |  | 中策
744 | 铜线 | 4平方ZV/单芯/铜线 | 米 | 3.15 | 300 |  | 中策
745 | 铜线 | 6平方（单芯线） | 米 | 4.32 | 100 |  | 中策
766 | 免漆板 | 1200mm×2400mm | 张 | 250 | 50 |  | 国标
780 | 橡套软电缆电线 | YZ2*1平方 | 米 | 3.14 | 200 |  | 中策
781 | 橡套软电缆电线 | YZ4*2.5平方 | 米 | 9.55 | 300 |  | 中策
792 | 蓄电池 | 6-FM-18（12V18AH/20HR) | 只 | 500 | 10 |  | 风帆
793 | 蓄电池 | N200 6-QW-342MIN(1000)12V CCA/1000A蓄电池 | 只 | 1500 | 10 |  | 骆驼
833 | 三相表 | 正泰指针三相表 | 只 | 300 | 10 |  | 正泰
834 | 电流表 | 正泰指针电流表 | 只 | 300 | 10 |  | 正泰
835 | 电压表 | 正泰指针电压表 | 只 | 300 | 10 |  | 正泰
857 | 轴流风机 | 8寸（20cm） | 只 | 700 | 10 |  | 国标
858 | 轴流风机 | 10寸(25cm) | 只 | 800 | 10 |  | 国标
859 | 轴流风机 | 12寸（30cm） | 只 | 900 | 10 |  | 国标
860 | 轴流风机 | 14寸（35cm） | 只 | 1200 | 10 |  | 国标
861 | 轴流风机 | 16寸（40cm） | 只 | 1400 | 10 |  | 国标
862 | 轴流风机 | 20寸（50cm） | 只 | 1600 | 10 |  | 国标
863 | 轴流风机 | 24寸（60cm） | 只 | 2500 | 10 |  | 国标
874 | 自动转换开关 | GLD-250A/4I ；PC级;Ue:~380V;50HZ;Ie：250A | 只 | 8500 | 2 |  | 斯沃
875 | 自动转换开关 | GLD-630A/4I ；PC级;AC-31B; Le：400A;Icm:26KA; Icw:12.6KA | 只 | 15000 | 2 |  | 斯沃
877 | 自动转换开关 | WATSNA 32/4 Le:32A | 只 | 2500 | 2 |  | 施耐德
878 | 自动转换开关 | WATSNA 40/4F1*1；Le：40A | 只 | 3500 | 2 |  | 施耐德
879 | 自动转换开关 | WATSNA 40/4 Le：40A | 只 | 3500 | 2 |  | 施耐德
881 | 自动转换开关 | WATSNA -160/160-4PCR；U/mp:8kv;u1:690v;Le:160A | 只 | 7500 | 2 |  | 施耐德
883 | 自动转换开关 | 人民RMQ6G-125(4R)双电源 | 只 | 1000 | 2 |  | 人民
884 | 自动转换开关 | 正泰NH42-63/4SZ双电源 | 只 | 800 | 2 |  | 正泰
885 | 自动转换开关 | 正泰NH42-160/4SZ双电源 | 只 | 1500 | 2 |  | 正泰
886 | 自动转换开关 | 正泰NH42-400/4SZ双电源 | 只 | 3000 | 2 |  | 正泰
977 | 钻头 | 14穿墙钻45公分以上 圆口 | 支 | 35 | 5 |  | 宏宇
978 | 病床配件 | 液压杆 | 支 | 300 | 5 |  | 国标
979 | 病床配件 | 电动床控制盒 | 套 | 2500 | 5 |  | 国标
980 | 病床配件 | 电动床电动机 | 只 | 3000 | 5 |  | 国标
981 | 病床配件 | 枪柄 | 只 | 100 | 5 |  | 国标
982 | 病床配件 | 液压杆 | 支 | 200 | 5 |  | 国标
983 | 病床配件 | 液压杆/高强度 | 支 | 1000 | 5 |  | 定制
989 | 轴流风机 | 适用于电箱 | 只 | 400 | 5 |  | 国标
990 | 焊枪 | 氩弧焊枪 | 把 | 300 | 5 |  | 国标
991 | 塑壳断路器 | 250A | 只 | 2500 | 5 |  | 梅兰
992 | 铜鼻子 | 120平方 | 颗 | 30 | 5 |  | 国标
993 | 推车 | 60*90 静音 | 辆 | 500 | 5 |  | 国标
994 | 主板 | 电视主板 | 块 | 1000 | 5 |  | 国标
995 | 成品明装电箱 | 大号 | 套 | 5000 | 5 |  | 国标
996 | 成品明装电箱 | 中号 | 套 | 3000 | 5 |  | 国标
997 | 成品明装电箱 | 小号 | 套 | 1000 | 5 |  | 国标
998 | 风机 | HF-200 适用于科室排风 | 只 | 500 | 5 |  | 国标
999 | 接水盘 | 空调用 | 只 | 500 | 5 |  | 国标
1000 | 开关 | 适用于各类空调漏保开关 | 只 | 150 | 5 |  | 国标
1001 | 电话机 | 面包机 | 只 | 150 | 5 |  | 国标
1002 | 保险丝 | 各个规格 | 袋 | 100 | 5 |  | 国标
1003 | 插销 | 不锈钢 | 只 | 15 | 5 |  | 国标
1004 | 胶水 | 901胶水 | 斤 | 5 | 5 |  | 国标
1006 | 腻子粉 | 30kg | 包 | 100 | 5 |  | 国标
1007 | 变压器 | 微波炉用 | 只 | 300 | 5 |  | 国标
1008 | 合页 | 不锈钢/2米 | 付 | 300 | 5 |  | 国标
1009 | 控制器 | 适用于电动门 | 件 | 2000 | 5 |  | 国标
1010 | 控制器 | 电动卷帘门控制器 | 套 | 150 | 5 |  | 国标
1011 | 贴纸 | 消防贴纸 | 张 | 3 | 5 |  | 国标
1012 | 贴纸 | 磨砂玻璃膜 | 米 | 20 | 5 |  | 国标
1014 | 绝缘子 | 适用电力绝缘 | 颗 | 50 | 5 |  | 国标
1017 | 磁控管 | 微波炉用 | 只 | 200 | 5 |  | 国标
1019 | 电源 | NDR-480-24 | 只 | 1000 | 5 |  | 国标
1020 | 扶手 | 适用于医院走廊 | 米 | 80 | 5 |  | 国标
1021 | 换气扇 | 直排式 | 只 | 300 | 5 |  | 绿岛风
1022 | 换气扇 | 6寸 | 只 | 400 | 5 |  | 绿岛风
1032 | 角码 | 不锈钢 | 只 | 5 | 5 |  | 国标
1033 | 锚栓 | 各类型 | 支 | 20 | 5 |  | 国标
1036 | 主板 | 适用于空调 | 块 | 1200 | 5 |  | 国标
1037 | 主板 | 适用于冰箱 | 块 | 500 | 5 |  | 国标
1038 | 风口挡板 | 适用于空调 | 套 | 300 | 5 |  | 国标
1039 | 海绵 | 海绵 | 颗 | 10 | 5 |  | 国标
1040 | 色粉 | 各种颜色 | 斤 | 15 | 5 |  | 国标
1041 | 逆变器 | 适用于各类灯具 | 只 | 200 | 5 |  | 国标
1042 | 电热管 | 9kw | 只 | 200 | 5 |  | 国标
1046 | 排插 | 可移动轨道插座适配器 | 只 | 30 | 5 |  | 鸿雁
1048 | 插座检测仪 | 数字带显示 | 套 | 100 | 5 |  | 国标
1049 | 水平尺 | 双泡、高精度 | 套 | 30 | 5 |  | 长城
1054 | 寻线仪 | NF-8506 | 套 | 600 | 5 |  | 精明鼠
1057 | 枪钉 | 3公分（400支） | 盒 | 10 | 5 |  | 国标
1058 | 枪钉 | 5公分（400支） | 盒 | 10 | 5 |  | 国标
1059 | 数显游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 300 | 5 |  | 得力
1060 | 铆钉枪 | 13寸 | 把 | 200 | 5 |  | 得力
1062 | 杠气泵 | 静音 | 台 | 500 | 5 |  | 国标
1063 | 台锯皮带 | 木工用 | 支 | 50 | 5 |  | 国标
1064 | 安全帽 | 国标ABS | 顶 | 50 | 5 |  | 国标
1065 | 照度计 | 高精度 | 台 | 200 | 5 |  | 得力
1066 | 风速仪 | 高精度 | 台 | 200 | 5 |  | 得力
1070 | 铝窗滑撑 | 304不锈钢铝窗滑撑12~20寸 | 副 | 50 | 5 |  | 国标
1071 | 石膏板人孔 | 40*40 | 块 | 100 | 5 |  | 国标
1073 | 开关 | 86型挡烟垂避开关 | 只 | 70 | 5 |  | 国标
1074 | 电容 | 4UF | 颗 | 5 | 50 |  | 艾力邦
1075 | 电容 | 5UF | 颗 | 10 | 50 |  | 艾力邦
注：上述表格内容请勿调整修改。

## 标3
绍兴市人民医院维修材料采购项目市场调研信息登记表
供应商（盖章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 总价元） | 参考品牌 | 近期浙江省内最低成交单价(元） | 报价品牌
1 | H71对夹式止回阀 | DN15-DN40 | 只 | 10 | 80000 | 国标
23 | PPR管配件 | DN25活接 | 只 | 20 |  | 同正
43 | PPR管配件 | DN32外丝活接 | 只 | 20 |  | 同正
1108 | 透明软玻璃 | 厚2mm | 卷 | 20 |  | 国标
1173 | 空压机配件 | 型号：ZT30，序列号：WUX953199 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1174 | 空压机配件 | 型号：ZT30，序列号：WUX953200 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1175 | 空压机配件 | 型号：ZT30，序列号：WUX953201 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1176 | 空压机配件 | 型号：ZT22，序列号：WUX953204 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1178 | 空压机配件 | 型号：ZT22，序列号：WUX953205 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1179 | 空压机配件 | 型号：SF8+，序列号：WXI205131 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1180 | 空压机配件 | 型号：SF8+，序列号：WXI205132 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1181 | 空压机配件 | 型号：DDP75+，序列号：2901207974 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1182 | 空压机配件 | 型号：PD145+，序列号：2901207936 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1183 | 空压机配件 | 型号：DD145+，序列号：2901207916 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1184 | 空压机配件 | 型号：DDP45+，序列号：2901207973 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1185 | 空压机配件 | 型号：QD145+，序列号：2901208036 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1186 | 空压机配件 | 型号：QD75+，序列号：2901208034 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1188 | 空压机配件 | 型号：呼吸器芯，序列号：2901111500 | 套 | 3 |  | 阿特拉斯
1190 | 热熔机 | PPR管热熔 | 只 | 2 |  | 国标
1201 | 温控器 | 曼瑞德风盘温控器 型号RT2.242(RS485) | 套 | 5 |  | 曼瑞德
1202 | 电池阀 | 曼瑞德风机盘管电动执行器（电池阀） | 套 | 5 |  | 曼瑞德
1204 | 电池阀 | EASCI风机盘管电动执行器（电池阀） | 套 | 5 |  | EASCI
1206 | 电磁阀 | 约克四出风水机组电磁阀 | 套 | 5 |  | 约克
1207 | 排水泵 | 约克四出风水机组凝结水排水泵 | 只 | 5 |  | 约克
注：上述表格内容请勿调整修改。